**Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowe parametry techniczne - zał. nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miejsce poboru energii elektryczne** | **Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego** | **Układ fazowy** | **Zabezpie-czenie przedlicz-nikowe** | **Moc umowna** | **Grupa tary fowa** | **Strefa** | **KOD PPE, nr licznika** | **Szacunkowe zużycie  energii w okresie obowiązywania umowy -kWh** | **Aktualny sprzedawca** | **Czas trwania obecnej  umowy** | **OSD** |
| WSSE w Poznaniu , ul. Noskowskiego 23 | stacja transformatorowa nr K575/ , ul. Noskowskiego 23, Poznań | 3-fazowy | 315A | 140 kW | B22 | 1. pozaszczytowa  2. szczytowa | PLENED00000590000000000047460542  **nr licznika 3250022627** | **420 000 w tym strefa :**  1.pozaszczytowa  – **290 000**  2.szczytowa – **130 0000** | **TRMEW** OBRÓT S.A. ul Ludwika Rydygiera 8 , 01-793 Warszawa | **umowa za-warta od-do**:  01.01.2019r – 31.12.2019r. | Enea Operator Sp. z o.o.  ul. Polna 60,  60-803 Poznań |
| WSSE w Poznaniu , ul. Noskowskiego 21 | 200A |
| WSSE w Poznaniu , ul. Libelta 36 | 400A |
| WSSE w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 60 | rozdzielnia w budynku | 3 - fazowy | 100A | 45 kW | C21 | 1. całodobowa | PLENED00000590000000000049194581  **nr licznika 96859488** | **80 000** | j.w | j.w | j.w |
| WSSE w Poznaniu os. Przyjaźni 118 | rozdzielnia w budynku | 3 - fazowy | 200A | 45 kW | C21 | 1.całodobowa | PLENED00000590000000000048816597  **nr licznika 96859647** | **60 000** | j.w | j.w | j.w |
| **Razem** |  |  |  |  |  |  |  | **560 000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miejsce poboru energii elektrycznej** | **Miejsce Zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego** | **Układ fazowy** | **Zabezpieczenie przed licznikowe** | **Moc umowna** | **Grupa taryfowa** | **Strefa** | **KOD PPE, nr licznika** | **Szacunkowe zużycie energii  w kWh** | **Aktualny sprzedawca** | **Czas obowiązywania obecnej umowy** | **OSD** |
| PSSE Czarnków ul. Zamkowa 8 | magazyn | 3 fazowy | 63A | 27 Kw | C12A | I – szczytowa II - pozaszczytowa | PLENED 0000059000  0000001278  826580 Nr licznika  9637210 | 15 000 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Grodzisk Wlkp.  Ul. Rakoniewicka 42 | - | 3 fazowy | 32A | 14kW | C11 | Strefa 1 | PLENED 00000590000000 001611673547 | 10 802 | ENEA S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Kępno ul. Pocztowa 1 | korytarz (główny) | 3 fazowy | 40A | 26 kW | C12A | trzecia | PPE 480037430002795300 nr licznika 03990124 | 32 000 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | Energa Operator |
| ul. Pocztowa 3 | korytarz  (laboratorium) | 3 fazowy | 63A | 40 kW | C12A | trzecia | PPE 480037430002795296 nr licznika 71667404 |
| PSSE Kościan ul. Bączkowskiego 5A | klatka schodowa | 3 fazowy | 40A | 17 kW | C11 | strefa 1 | PLNED 000005900000  00001685372591  Nr licznika : 8973999 | 9 530 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Międzychód ul. Strzelecka 12 | - | 3 fazowy | 63A | 27kW | C12A | szczytowa pozaszczytowa | PPE:PLENED  0000059000000  000568968206  Nr licznika:  63002238 | 10 750 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Nowy Tomyśl Pl. Niepodległości 4 | korytarz | 3 fazowy | 25A | 11kW | C11 | Całodobowa | PLENED  0000059000000000161  3409531  nr licznika 3282118 | 14 000 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Szamotuły ul. B. Chrobrego 8 | - | 3 fazowy | 63A | 27kW | C12A | I pozaszczytowa II szczytowa | PLENED  0000059000000000  0755466508  Nr licznika:  63737122 | 30 000 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Śrem ul. Wiejska 2 | - | 3 fazowy | 32A | 14kW | C11 | I  24,70 | PLENED0000059000  0000000925860549  Nr licznika 9302212 | 13 000 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Wągrowiec ul. Gnieźnieńska 49 | szafka pomiarowa | 3 fazowy | 63A | 27kW | C11 | całodobowa | PLENED000005900  00000000854 | 11 900 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |
| PSSE Wolsztyn ul. Drzymały 16 | - | 3 fazowy | 25A | 11kW | C11 | strefa I i II | PLENED0000059000  0000000048832472  NR : 519017470 | 6815 | TRMEW Obrót S.A. | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ENEA Operator Sp. z o. o. |