- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest  zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi elewacji gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie (elewacja od strony Al. Ujazdowskich i ul. Koszykowej). Zabezpieczenie należy wykonać poprzez usunięcie odparzonych fragmentów tynku, tynkowanie i malowanie pod kolor elewacji istniejącej.

W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się zabezpieczające prace alpinistyczne polegające na:

- Wykonaniu oceny stanu elewacji.

- Odbiciu odparzonych fragmentów tynków.

- Uzupełnieniu tynków kat. III.

- Malowaniu naprawianych miejsc farbą w kolorze dopasowanym do istniejącej elewacji.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi alpinistyczne, zabezpieczające przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi elewację od strony Al. Ujazdowskich 11. 
W szczególności polegające na: 1. zbiciu i uzupełnieniu tynków (odparzonych) na elewacji. 
2. tynkowaniu 3. malowaniu naprawianych miejsc w kolorze istniejącej elewacji.

- Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić:

- Wykonanie oceny stanu elewacji – w terminie do 15 dni roboczych od zawarcia stosownej umowy,

- Wykonanie zabezpieczenia powierzchni – w terminie do 30 dni roboczych od chwili zatwierdzenia  oceny stanu elewacji przez Zamawiającego

- Szczególne wymagania wykonywania naprawy

- Wykonawca podczas prowadzenia prac alpinistycznych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z administracją budynku.

- Prace alpinistyczne prowadzone będą w budynku czynnym, w związku z tym wymaga się prowadzenia ich w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. 
Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku.

- Zgłoszony kierownik budowy musi posiadać wymagane doświadczenie do pracy przy zabytkach polegające na tym, że przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w pracach prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

- Całość czynności należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym 
i bezpiecznym wykonaniem zadania.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.

- Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem i jego otoczeniem.

- Kod CPV

Główny kod CPV: 45442000

Nazwa kodu CPV Nakładanie powierzchni kryjących

Dodatkowy kod CPV: 50000000-5