Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

listopadzie  2022 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Babach

- Wodociąg publiczny w Dąbrowicach

- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym

- Wodociąg publiczny w Krośniewicach

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Orłowie

- Wodociąg publiczny w Pniewie

- Wodociąg publiczny w Żychlinie

- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

- Wodociąg zakładowy Fresenius Kabi w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25

- Wodociąg zakładowy Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek”

w Koziej Górze

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu w ilości 143 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l). Jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, mimo iż może stwarzać problemy z jej akceptowalnością.

Decyzję o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi  posiada:

- Wodociąg publiczny w Głuchowie

Decyzja o nieprzydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterii grupy coli w ilości 50 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC po 72h w 1 ml w ilości > 300 j.t.k. w 100 ml/ wody (wartość zalecana < 100 j.t.k. w 100 ml wody w SUW i < 100 j.t.k. w 100 ml wody u odbiorcy).