................................................., dnia  ....................................

(miejscowość)

...............................................................................

(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

powiatu łódzkiego wschodniego

z/s w Koluszkach

ul. Słowackiego 28

WNIOSEK

o prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej do centrum odbiorczego alarmów
pożarowych PSP

.......................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

.......................................................................................................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie usługi w zakresie transmisji alarmów pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej pomiędzy

......................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

.......................................................................................................................................................................................................................................

centrum odbiorczym alarmów pożarowych zlokalizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Występując z powyższym wnioskiem zobowiązujemy się do wdrożenia i przestrzegania postanowień Zarządzenia nr …… Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach.

Jednocześnie przedkładamy dokumenty wymienione w punkcie 2.11. załącznika do przytoczonego Zarządzenia nr ...... Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach.

............................................................................

(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

wzór nr 2

Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem:

……………………………………………………………………..……………..…………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | ……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA OBSŁUGI ALARMÓW POŻAROWYCH |  |  |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |  |  |
| Pojęcia podstawowe | Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych, SWD –ST, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), SPI (System Prezentacji Informacji), SK (Stanowisko Kierowania KM/P PSP w miejscowości) |  |  |
| Algorytm postępowania: | 1. Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SK zapewnia jego całodobowa obsada. SK pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. 2. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez służbę SK odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST jako SPI. 3. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowania sił i środków do zdarzeń. 4. Obsługa CMOS potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SK poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SK. Numery, na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności: - ……………………. (stacjonarny) – główny, - …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww. 5. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że alarm pożarowy nie dotarł do SK, Operator telefonicznie przekazuje informacje niezbędne do natychmiastowego zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia. 6. Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SK. 7. Za nieuzasadnione wezwanie odpowiadają w zakresach swej odpowiedzialności Abonent i Operator według odrębnych przepisów w tym Kodeksu Wykroczeń. |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |  |
|  | Imię, nazwisko: | Stanowisko: | Zakres uprawnienia |
| 1. | Funkcjonariusz pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi: |  |  |  |
| Sporządził: |  | Podpis: |  |
| Zatwierdził | KP PSP w Koluszkach | Podpis: |  |

wzór nr 3

Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem:

……………………………………………………………………………..………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | …………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności. |  |  |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |  |  |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, czasowe odłączenie transmisji, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (SK), osoby uprawnione. |  |  |
| Algorytm postępowania: | 1. Operator przesyła zgłoszenie ( wzór nr 3.1) na adres: email: kppsp08psk@straz.lodz.pl lub fax: 44 7256902 Po jego przesłaniu Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK na podstawie wykonania połączenia telefonicznego i uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie wpłynęło. Zgłoszenie należy przesłać przed planowanym wyłączeniem obiektu. Numery, na które Operator potwierdza przesłanie zgłoszenia to: - ……………………. (stacjonarny) – główny, - …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww. 2. Powrotne włączenie transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji alarmu pożarowego (druk zgłoszenia – wzór nr 3.2). 3. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przesyłane przez Operatora z określonych adresów email i podpisane przez osoby upoważnione, które Operator ujął w karcie Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS). |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |  |
|  | Imię, nazwisko: | Stanowisko: | Zakres uprawnienia |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi : |  |  |  |
| Sporządził: |  | Podpis: |  |
| Zatwierdził | KP PSP w Koluszkach | Podpis: |  |

wzór Nr 3.1

………………………………

(Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  CZASOWEGO  ODWOŁANIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

| Skrócona nazwa obiektu |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa obiektu |  |
| Miasto |  |
| Ulica |  |
| Nr |  |
| Telefony z obsługą całodobową obiektu |  |

Przyczyny odwołania transmisji:…………………………………………………………………

Nazwa firmy wykonującej prace:…………………………………………………………………

Informuję o czasowej dezaktywacji usługi przesyłania sygnałów transmisji alarmów pożarowych z ww. obiektu na okres:

| od dnia …………………………... | do dnia …………………………………. |
| --- | --- |
| godz. …………………………… | godz. …………………………………. |

…………………………….	………………………….		..…..…………………………

Data			Pieczęć				    Upoważniony przedstawiciel

Operatora- czytelny podpis

wzór Nr 3.2

………………………………

(Pieczątka Operatora)

ZGŁOSZENIE  POWROTNEGO WŁĄCZENIA  TRANSMISJI  ALARMU  POŻAROWEGO

| Skrócona nazwa obiektu |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa obiektu |  |
| Miasto |  |
| Ulica |  |
| Nr |  |
| Telefony z obsługą całodobową obiektu |  |

Informujemy o przywróceniu transmisji alarmu pożarowego od godziny: ……… dnia ....…………

…………………………….	………………………….		..…..…………………………

Data			Pieczęć				    Upoważniony przedstawiciel

Operatora- czytelny podpis

wzór Nr 4

Procedura współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Koluszkach a Operatorem:

……………………………………………………………………………………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: |  | Procedura nr: | …………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SOAP oraz AWARII Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych i/lub AWARII LU BRAKU DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMIE SWD-ST (SPI). |  |  |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |  |  |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, procedura, przerwa w działaniu, uszkodzenie, pożar Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (SK), |  |  |
| Algorytm postępowania: | - W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych Operator niezwłocznie informuje o tym SK poprzez wysłanie wzoru 3.1., wypełnionego stosownie do zaistniałej sytuacji. - W przypadku powzięcia informacji o alarmie pożarowym operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne do SK na numery wskazane poniżej, z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte. Numery, na które Operator przekazuje informacje o uszkodzeniu/pożarze: - ……………………. (stacjonarny) – główny, - …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww. - W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych przez służbę dyżurną SK, przekazuje ona informację do Operatora na nr - ……………………. (stacjonarny) – główny, - …………………….. (komórka) – w przypadku braku dostępności ww. - W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin. - Powrotne włączenie transmisji po awarii następuje analogicznie do pkt. 1. (druk zgłoszenia – wzór nr 3.2.) |  |  |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: |  |  |  |
|  | Imię, nazwisko: | Stanowisko: | Zakres uprawnienia |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KP PSP w Koluszkach | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi: |  |  |  |
| Sporządził: |  | Podpis: |  |
| Zatwierdził | KP PSP w Koluszkach | Podpis: |  |

wzór Nr 5

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

W SYSTEMIE MONITOROWANIA ALARMÓW POŻAROWYCH

Numer ewidencyjny: …………………………….

(Wypełnia KP PSP w Koluszkach)

| PEŁNA NAZWA OBIEKTU |  |
| --- | --- |
| ADRES |  |
| TELEFON PODSTAWOWY |  |
| GŁÓWNA UL. DOJAZDOWA |  |
| POZOSTAŁE NR TELEFONÓW |  |
| RODZAJ INSTALACJI PPOŻ. (nazwa centrali, ilość czujek, ROP, DSO itp.) |  |
| KM (P) PSP |  |
| KONSERWATOR SSP (nazwa firmy, adres, telefon (w tym mobilny)) |  |
| OPIS OBIEKTU – ZABUDOWA |  |
| WYSOKOŚĆ OBIEKTU |  |
| LICZBA KONDYGNACJI NAD ZIEMIĄ |  |
| LICZBA KONDYGNACJI POD ZIEMIĄ |  |
| LICZBA KLATEK SCHODOWYCH (W TYM WYDZIELONYCH POŻAROWO) |  |
| INNE URZĄDZENIA EWAKUACYJNE |  |
| INFORMACJE DODATKOWE (np. instalacje hydrantowe, główny wyłącznik prądu, itp. wraz z lokalizacją) |  |
| PODSTAWOWE ZAGROŻENIA |  |
| CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ZAGROŻENIA |  |
| LICZBA OSÓB W DZIEŃ |  |
| LICZBA OSÓB W NOCY |  |
| LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |

| OCHRONA OBIEKTU (DOZÓR) (godz. pracy, kontakt telefoniczny) |  |
| --- | --- |

Osoby które należy powiadomić o zdarzeniu (w kolejności)

| Lp. | Nazwisko | Imię | Telefon 1 | Telefon 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

| data sporządzenia karty | sporządzający / imię i nazwisko/ | podpis |
| --- | --- | --- |

wzór Nr 6

KARTA INFORMACJI

CENTRUM MONITOROWANIA OPERATORA SYSTEMU /CMOS/

Operator: …………………………….

| NAZWA /SKRÓCONA/ |  |
| --- | --- |
| FIRMA |  |
| ADRES |  |
| ADRES E-MAIL |  |
| OBSADA CMOS |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |
| TELEFONY /24h - główny, dodatkowe/ |  |

| data sporządzenia karty | sporządzający / imię i nazwisko/ | podpis |
| --- | --- | --- |

wzór Nr 7

.........................................., dnia  .........................

(miejscowość)

.............................................................

(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

powiatu łódzkiego wschodniego

w Koluszkach

ul. Słowackiego 28

WNIOSEK

o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych

systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP

..........................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wnioskodawcy)

..........................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na określenie warunków połączenia z alarmowym centrum odbiorczym PSP oraz umożliwienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie:

..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

..........................................................................................................................................................

Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania Zarządzenia nr ..... Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach,
z dnia ………….., a w szczególności:

- dokonywania przeglądu technicznego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie, a w przypadku ich nadmiernej awaryjności, do ich modernizacji lub wymiany,

- przekazania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach opracowanych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz planów (szczegółowy wykaz niezbędnych danych stanowi „załącznik nr 7.1”) stanowiących integralną cześć opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

Jednocześnie przedkładamy:

- kopię umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej lub w przypadku braku takiej umowy oświadczenie o sposobie realizacji powyższego.

- kopię umowy z operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych.

UWAGA: Z uwagi na potrzebę wykorzystania w systemie wspomagania dowodzenia dane z pkt. 2 muszą być przekazane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF z podziałem na dwie główne części : treść i plany.

...........................................................

(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

wzór Nr 7.1

WYKAZ DANYCH

niezbędnych do przekazania do KP PSP w Koluszkach w celu ich wykorzystania 
na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych*

- Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,

- Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,

- odległości od obiektów sąsiadujących,

- parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

- występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

- kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

- lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

- podziału obiektu na strefy pożarowe,

- warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Do sporządzania ww. planów należy stosować symbolikę i zasady określone Polskimi Normami:

- PN-N-01256-01 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,

- PN-N-01256-02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,

- PN-N-01256-04 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe,

- PN-N-01256-05 – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,

- PN-ISO 6790 – Sprzęt i urządzenia do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach obrony,

- PN-ISO 7010 – Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej,

- PN-EN 81-72 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży pożarnej,

- PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

wzór Nr 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

- OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe:

| Pełna nazwa obiektu / instytucji, adres z kodem pocztowym |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu do obiektu/fax: |  |
| Właściciel obiektu, nr tel.: |  |
| Zarządca obiektu, nr tel.: |  |
| Użytkownik obiektu, nr tel. |  |

CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA

- Ogólne dane

| Rok budowy (data przekazania do użytkowania) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość budynku [m] |  |  |  |
| Powierzchnia całkowita [m2] |  |  |  |
| Kubatura budynku [m3] |  |  |  |
| Budynek jest wolnostojący |  | TAK / NIE *) |  |
| Liczba kondygnacji nadziemnych |  |  |  |
| Liczba kondygnacji podziemnych |  |  |  |
| Palne elementy konstrukcji |  | Ściany, stropy, dach *) |  |
| Liczba klatek schodowych w budynku |  |  |  |
| Klatka schodowa / klatki schodowe |  | Obudowa zamykana drzwiami /otwarta *) |  |
|  |  | wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem TAK / NIE *) |  |
| Liczba wejść do budynku |  |  |  |
| Kategoria zagrożenia ludzi (ZL) |  |  |  |
| Magazyn/budynek produkcyjny *) |  |  |  |
| Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m2] |  |  |  |
| Strefy pożarowe / pomieszczenia *) zagrożone wybuchem |  | TAK / NIE *) |  |
| Zagrożenie skażenia chemicznego (instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, itp.) |  | TAK / NIE*) |  |
| Liczba stref pożarowych |  |  |  |
| Powierzchnia największej strefy pożarowej [m2] |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |
| Odległość od sąsiednich obiektów [m] |  |  |  |
| Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie |  |  |  |
| Dyżur (nadzór) w obiekcie | Całodobowy: TAK/NIE*) | Telefon kontaktowy do osoby dyżur. | ……………………………………. (wpisać tel. kontaktowy) |
|  | Czasowy: TAK/NIE*) w godz. od .... do ….. |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

- Urządzenia przeciwpożarowe w budynku:

| Rodzaj urządzenia | Zainstalowanie1) |  | Sprawne1) |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE | TAK | NIE |  |
| Hydranty wewnętrzne 25 / 52*) |  |  |  |  |  |
| Zawory hydrantowe |  |  |  |  |  |
| Instalacja sygnalizacji pożarowej i lokalizacja centrali CSP / dostęp |  |  |  |  |  |
|  | podać lokalizację |  |  |  |  |
| Monitoring pożarowy do PSP |  |  |  |  |  |
| Dźwiękowy System Ostrzegawczy |  |  |  |  |  |
| Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne |  |  |  |  |  |
| Urządzenia do usuwania zadymienia i miejsce uruchomienia ręcznego |  |  |  |  |  |
|  | podać miejsce |  |  |  |  |
| Urządzenia zapobiegające zadymieniu |  |  |  |  |  |
| Pompownia przeciwpożarowa |  |  |  |  |  |
| Zbiornik wody o pojemności (m3) |  |  |  |  |  |
| Stałe / półstałe *) urządzenia gaśnicze wodne |  |  |  |  |  |
| Stałe urządzenia gaśnicze gazowe |  |  |  |  |  |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i miejsce jego lokalizacji |  |  |  |  |  |
|  | Podać lokalizację |  |  |  |  |
| Lokalizacja głównego kurka gazu |  |  |  |  |  |
|  | Podać lokalizację |  |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć wpisując „X"

- Ewakuacja

| Maksymalna liczba osób mogących przebywać w budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba osób - gości / pracowników *) przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz 7.00 do godz17.00) |  |  |
| Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu dnia (od godz do godz ) |  |  |
| Liczba osób - gości /pracowników *) przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz do godz ) |  |  |
| Liczba osób - stałego personelu przebywających w budynku w ciągu nocy (od godz do godz ) |  |  |
| Zapewniona ochrona pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem |  |  |
| Zapewniona ochrona poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem |  |  |
| Dźwig dla ekip ratowniczych |  |  |
| Liczba dźwigów dla ekip ratowniczych w budynku |  |  |
| Nosze do ewakuacji | liczba |  |
|  | miejsce lokalizacji |  |
| Oświetlenie awaryjne poziomych dróg ewakuacyjnych |  |  |
| Oświetlenie awaryjne pionowych dróg ewakuacyjnych |  | Tak / Nie *) |
| Oświetlenie awaryjne pomieszczeń , gdzie przebywa ponad 50 osób |  | Tak / Nie *) |
| Oświetlenie awaryjne we wszystkich pomieszczeniach budynku |  | Tak / Nie *) |
| Dźwiękowy system ostrzegawczy |  | Tak / Nie *) |

| Możliwość nadawania komunikatów przez radiowęzeł Komunikaty w językach obcych (jakich?) | Tak / Nie *) |
| --- | --- |
| Czy wyznaczono miejsce koncentracji ewakuowanych | Tak / Nie *) |
| Lokalizacja miejsc koncentracji ewakuowanych | Podać lokalizację |
| Czy wyznaczono osoby odpowiedzialne w obiekcie za ewakuację | Tak / Nie *) |
| Czy personel (pracownicy) został zapoznany z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia | Tak / Nie *) |

- Przygotowanie terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

a)  drogi pożarowe:

| Droga pożarowa przebiega wzdłuż budynku | TAK | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy droga jest zastawiana parkującymi samochodami | TAK | NIE |  |
| Czy w związku z niespełnieniem wymagań dla drogi pożarowej uzyskano „odstępstwo" Komendanta Wojewódzkiego PSP | TAK | NIE | Rozwiązania zamienne: |
| W jakiej odległości od budynku przebiega droga [m] |  |  |  |
| Czy istnieje możliwość rozstawienia samochodu specjalnego (drabiny, podnośnika) umożliwiające dotarcie do najwyższej kondygnacji obiektu | TAK | NIE |  |
| Obiekty i kondygnacje podziemne wychodzące poza obrys rzutu budynku -lokalizacja / nośność stropów | TAK | NIE |  |
| Opis utrudnień związanych z ruchem i ustawieniem pojazdów gaśniczych i specjalnych straży pożarnej |  |  |  |
| Czy istnieje możliwość przejazdu bez konieczności zawracania | TAK | NIE |  |
| Liczba dojazdów i wjazdów |  |  |  |
| Zalecenia dla JRG: |  |  |  |

b) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia:

|  |  | Liczba hydrantów w odległości do 75 m | W odległości | Możliwość czerpania wody | Wydajność/ Pojemność | Lokalizacja (nazwa ulicy, nr domu, narożnik/strona budynku) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydranty nadziemne | TAK/NIE *) |  |  |  |  |  |
| Hydranty podziemne | TAK/NIE *) |  |  |  |  |  |
| Zbiornik naturalny | TAK/NIE *) |  |  | TAK/NIE *) |  |  |
| Zbiornik sztuczny | TAK/NIE *) |  |  | TAK/NIE *) |  |  |
| Ciek wodny | TAK/NIE *) |  |  | TAK/NIE *) |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

UWAGA!

I.   UWAGI wydziału/komórki kontrolno-rozpoznawczej KP/KM PSP (wypełnia wydział ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP) :

II.

- Data ostatniej kontroli w obiekcie i numer sprawy:

………………………………………………………………………………………………………………

- Czynniki mogące mieć wpływ na uznanie użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej wynikające z nie spełnienia wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

wzór Nr 9

# DECYZJA NR …/20…

KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
z/s w KOLUSZKACH
z dnia                                   r.

## Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - w związku z §31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku ......................................................................................... ..................................................................................................... w sprawie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w miejscowość, postanawia się co następuje:

§1.

Uzgodnić sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych w obiekcie ............................................................. z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.

§2.

Warunkami uzgodnienia, o którym mowa w §1, jest:

- akceptacja przez wnioskodawcę zapisów Zarządzenia nr .... Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach z dnia ……………. ,

- modernizacji lub wymiany systemu sygnalizacji pożarowej w przypadku jego nadmiernej awaryjności,

Mając na względzie, iż niniejsze rozstrzygniecie uwzględnia w całości żądania strony, działając w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Mając to wszystko na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Otrzymują:

- abonent

- a/a

*	zgodnie z wymaganiami § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)