HK.9022.1.73.2022.NŚ						Tczew, dnia 28.11.2022r.

## OCENA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.); § 22 ust 1 oraz ust 4  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Rodzaj kontroli | Uwagi/ Przekroczone parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 53 | 706/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 14.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 1A | 708/KZ/2022 709/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 14.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 52 | 710/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 14.11.2022 | Kran w budynku Wędkowy 12 | 712/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 14.11.2022 | Kran na wyjściu SUW Boroszewo | 713/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 14.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 35 | 714/KZ/2022 | KW2) | Nie stwierdzono |
| 16.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 52 | 521609/22/GDY | KW2) | Nie stwierdzono |
| 16.11.2022 | Kran w budynku Boroszewo 53 | 521610/22/GDY | KW2) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 402N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek w piwnicy w bezpośrednim sąsiedztwie zegara głównego, budynek mieszkalny Boroszewo 35 | 403N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek czerpalny na zewnątrz budynku mieszkalnego Wędkowy 6 | 404N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek czerpalny na zewnątrz budynku mieszkalnego przy zegarze głównym, Boroszewo 52 | 405N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek czerpalny w piwnicy za zegarem głównym, budynek nieszklany Boroszewo 1A | 406N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek czerpalny w kuchni, budynek mieszkalny Wędkowy 12 | 407N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |
| 24.11.2022 | Kurek czerpalny w piwnicy za zegarem głównym, budynek mieszkalny Boroszewo 1 | 408N/2022/LBŚ | PIS1) | Nie stwierdzono |

- KW 1)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 2)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania odpowiadają w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał decyzję
nr HK.9012.1.1.18.2022.NŚ z dnia 09.11.2022 r., zm. decyzją nr HK.9012.1.1.18.1.2022.NŚ z dnia 15.11.2022 r. i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli < 10 jtk/ 100ml do dnia 23.11.2022 r. w strefie zaopatrzenia w wodę z wodociągu publicznego Boroszewo.

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o. o. przeprowadziło skuteczne działania naprawcze, co potwierdziły wyniki badań jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 
338 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 905 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

- GTKom Sp. z o. o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- Urząd Gminy Tczew

- a/a

Do wiadomości :

- Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew