## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## **Zamawiający:**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (02-673),   
ul. Konstruktorska 3A, , tel. (22) 459-03-91.

Nazwa zamówienia:

Konserwacja sześciu dźwigów osobowych.

## **Przedmiot i zakres robót.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji sześciu dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, 1A i 3A w Warszawie.

Podstawowym celem konserwacji jest utrzymanie w ruchu i sprawdzenie działania urządzeń dźwigowych pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.

Wykaz urządzeń dźwigowych objętych konserwacją:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres** | **WYTWÓRCA** **Nr fabryczny** | **Nr** **ewidencyjny** | **Udźwig****[kg]** | **Ilość przyst.** | **Rok prod.** |
| 1. | Konstruktorska 1 | **LIFT-POL** ELP-074M | 3127002413 | 500 | 6 | 2005 |
| 2. | Konstruktorska 1 | **LIFT-POL** ELP-073M | 3127002415 | 500 | 6 | 2005 |
| 3. | Konstruktorska 1A | **Hydromach** He-0146 | 312707225 | 500 | 6 | 2001 |
| 4. | Konstruktorska 1A | **Hydromach** HE-0147 | 312707290 | 500 | 6 | 2001 |
| 5. | Konstruktorska 3A | **OTIS** 32 NZ 2187 | 312702686 | 450 | 6 | 1994 |
| 6. | Konstruktorska 3A | **OTIS** 32 NZ 2187 | 312702687 | 450 | 6 | 1994 |

Szczegółowy zakres prac konserwatorskich został przedstawiony w **Załączniku nr 2.**

Z przeglądu należy sporządzić raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu oraz dokonać wpisu do Książki obsługi dźwigu.

## **Termin realizacji.**

Przedmiot zamówienia realizowany będzie raz w miesiącu, przez okres 18 miesięcy.

## **Cena za konserwację.**

Cena za konserwacje dźwigów winna obejmować:

czynności konserwacyjne określone w Załączniku 2, koszt dojazdu, koszt dostawy drobnych materiałów np. styków do przekaźników, sprężynek, żarówek oświetlenia kabiny, bezpieczników, śrub, podkładek, czyściwa, zawleczek, dzwonków.

Ceny jednostkowe za konserwacje poszczególnych dźwigów objętych zamówieniem obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy.

W przypadku stwierdzenia przez konserwatora w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy uszkodzenia dźwigu spowodowanego wadliwą eksploatacją lub dewastacją, koszty dojazdu, pobytu konserwatora i użytych materiałów będą rozliczane na zasadzie odrębnego zlecenia.

## **Kryterium oceny ofert.**

Oferty zostaną ocenione w kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga pkt** |
| Cena oferty brutto (C) | 70 |
| Czas dojazdu (T) | 30 |

Oferty w kryterium Cena oferty brutto (C) zostaną ocenione wg wzoru:

Cena najniższej oferty

C = -------------------------------------- x 70 pkt

Cena ocenianej oferty

Zamawiający przyzna za czas dojazdu następują ilość punktów:

Czas dojazdu poniżej 20 minut 5%

Czas dojazdu poniżej 12 minut 30%

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:

**L = C + T**

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”,

T – punkty uzyskane w kryterium „Czas dojazdu”.

## **Termin i sposób składania ofert.**

Oferty należy składać do dnia 02.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres: [administracja@nfosigw.gov.pl](mailto:pawel.kaczorowski@nfosigw.gov.pl) . Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

## **Szacunkowa wartość zamówienia.**

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130000,00 PLN i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.

## **Informacje dodatkowe**

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.