BOU.V.272.28.2020.AO Opole, dnia 29 września 2020 r.

 **Wykonawcy,**

 **którzy pobrali Specyfikację**

 **Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.”

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy do treści SIWZ, cytowane poniżej:

**Pytanie 1:**

Jakiej kategorii mają być przewody dla instalacji okablowania strukturalnego? W opisie występują rozbieżności.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wskazuje kategorię 6.

**Pytanie 2:**

Kto dostarcza i montuje serwery oraz UPS-y?

**Odpowiedź 2:**

Inwestor będzie dostarczał serwery i UPS-y we własnym zakresie.

**Pytanie 3:**

Czy w terenie należy montować słupy oświetleniowe z oprawami, jeżeli tak proszę o wskazanie lokalizacji montażu na PZT oraz podać typy i wysokości słupów?

**Odpowiedź 3:**

W terenie nie należy montować słupów. Lampy do oświetlenia schodów zewnętrznych, oznaczone w dokumentacji jako LK1, mają być zamontowane do elewacji.

**Pytanie 4:**

Czy w kotłowni należy montować system detekcji gazu?

**Odpowiedź 4:**

Zgodnie z punktem 3.2.1. SIWZ zakres zamówienia **nie obejmuje** montażu systemu detekcji

gazu.

Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert z dnia 1.10.2020 r. godz. 10:00 **na 5.10.2020 r. godz.10:00.**

wz. Dyrektora Generalnego Urzędu

 /-/

 Ewa Zalewska

 Dyrektor Biura Obsługi Urzędu

Sprawę prowadzi: Alicja Onik, Inspektor Wojewódzki, Biuro Obsługi Urzędu, tel.: 77 45 24 221