## Arkusz1
Wykaz zbędnych i zuzytych składników rzeczowych majątku ruchomego w KLRP Kraków
Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Szacowana wartość rynkowa | Stan składnika zużyty/zbędny
1. | Analizator NOx model 42 | ST/801/02836/2019 | 781 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
2. | Układ rozcieńczania | ST/801/02907/2019 | 1617 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
3. | Układ rozcieńczania tlenków | ST/801/02909/2019 | 1617 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
4. | Układ rozcieńczania z systemem GPT | ST/801/02906/2019 | 2113 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
5. | Datalogger DAC System | ST/801/02992/2019 | 1612 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011), zbędne, technicznie przestarzałe, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
6. | Kalibrator CO model CGM | ST/801/02824/2019 | 1617 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
7. | Kontener pomiarowy | ST/801/02882/2019 | 4422 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2011), zbędne, kontener przecieka, posiada niesprawny układ wyłączający zasilanie, uszkodzona klimatyzacja naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
8. | Chłodziarka | NST/N01/08233/2019 | 66 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), Urządzenie niesprawne technicznie. Uszkodzony system chłodzenia.
9. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04028/2019 | 314 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
10. | Analizator CO model 48C | ST/801/02830/2019 | 2482 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
11. | Analizator ozonu | ST/801/02831/2019 | 1367 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
12. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04538/2019 | 314 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
13. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04539/2019 | 314 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
14. | Reduktor ciśnienia | PST/P01/04490/2019 | 314 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona.
15. | Analizator dwutlenku siarki | ST/801/02905/2019 | 1794 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
16. | Analizator tlenków węgla | ST/801/02903/2019 | 2482 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
17. | Fotometr UV dla ozonu z genr. | ST/801/02910/2019 | 2684 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
18. | Przewoźny analizator | ST/801/02908/2019 | 2689 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2004), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych, naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Urządzenie niezgodne z obowiązującymi normami.
19. | Czajnik Philips | NST/N01/08232/2019 | 2 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2016), czajnik niesprawny, przecieka