Maków Mazowiecki, dnia 23.12.2021 r.

HKN.9027.01.95.2021.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 30/N/Mak sporządzonym w dniu 10.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.396.2021 z dnia 15.03.2021 r.,**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 37/S/Mak sporządzonego w dniu 16.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1038.2021 z dnia 22.06.2021 r.,**

oraz protokole nr: 95/N/Mak sporządzonym dnia 22.09.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1920.2021 z dnia 28.09.2021 r.,**

oraz protokole nr: 92/S/Mak sporządzonym dnia 06.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2084.2021 z dnia 11.10.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka**

z punktu zgodności w **:**

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie, gm. Szelków

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji <100 m 3/d Szelków gm. Szelków**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.**

**w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5**

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki

1. Wójt Gminy Szelków, 06-220 Szelków

 **3. aa.**