PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.16.2021.PS

Białystok, 2021.09.10

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: „jakiego typu klimatyzatory mają być ze względu na przebywanie w pomieszczeniu osób:

- biurowego (technologia i wykonanie ekonomiczne, a tym samym w miarę najtańsze)

- przemysłowego ( technologia przystosowana do pracy w pom. technicznych np.

Serwerownie do pracy całorocznej, rozdzielnie itp.

- czy klimatyzator musi posiadać filtry powietrza antywirusowe, w tym, lub z jonizatorem

powietrza ?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klimatyzatora "typu biurowego". Klimatyzator nie musi posiadać filtra antywirusowego. Klimatyzator może posiadać jonizator powietrza.

Pytanie 2.  „Jaki jest schemat rozdzielni elektrycznej?”.

Odpowiedź. Schemat rozdzielni w załaczeniu.

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Mirosław Sienkiewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego