Załącznik nr 7

…………………………….. Data………………………..

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.6.2024 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Gnieźnie

**CZĘŚĆ 7** – Pakiet 7 – Testy lateksowe

CPV-33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis**  | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena****netto** | **%****VAT** | **Cena** **brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Test lateksowydla S. aureus |  | Test lateksowydo wykrywaniaclamping factor, białka Ai antygenów powierzchniowych specyficznychdla S. aureus.1 Butelka z nakraplaczemz odczynnikiem gotowym do użycia – cząsteczki lateksu opłaszczone przeciwciałami skierowanymi przeciwko wielocukrom otoczki Staphyllococcus aureus.1 butelka z nakraplaczem,z odczynnikiemdo kontroli negatywnej. |  | op. a 100 oznaczeńlubop. a 50 oznaczeń |  |  |  |  2lub4 |  |  |
| 2. | Test lateksowydla paciorkowców |  | Zestaw lateksowydo typowania paciorkowców grA, B, C, D, F i G |  | op. a minimum50 oznaczeń |  |  |  | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę**.**