**CZERWIEC 2021R**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 04/07/2021/NLW i 21/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 02/07/2021/NLW i 19/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Kołobrzeg, ul. Gierczak (poidełko przy muzeum) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 53/07/2021/NLW i 52/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Petrykozy (hydrant przy posesji nr 9) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/07/2021/NLW i 31/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stramniczka (hydrant przy posesji nr 11) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/07/2021/NLW i 27/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo (hydrant przy posesji nr 23) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/07/2021/NLW i 33/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo (hydrant przy posesji nr 20) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 13/07/2021/NLW i 32/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obr. Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 09/07/2021/NLW i 26/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 07/07/2021/NLW i 22/07/2021/NLW z dnia 01.07.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

Włościborzu, Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.