Maków Mazowiecki, dnia 2020-01-03

HKN.4300.4.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 29/N/Mak sporządzonym w dniu  20.02.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.385.2019   z dnia 26.02.2019 r.,

oraz protokole z poboru próbek wody nr 81/S/Mak   sporządzonym w dniu 14.05.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1109.2019 z dnia 20.05.2019 r.,

oraz protokole nr: 73/N/Mak sporządzonym dnia 21.08.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1964.2019  z dnia 27.08.2019 r.,

oraz protokole nr: 226/S/Mak sporządzonym dnia 06.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2722.2019  z dnia 12.11.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Gutach Dużych gm. Czerwonka

- Sklep spożywczy SZ i Zb SCH” w Gutach Dużych  gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Guty Duże gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Gminę Czerwonka

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Czerwonka,  06-232 Czerwonka.

2.  a/a.