Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-17

HKN.4300.56.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 7/N/Mak sporządzonym w dniu  17.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.103.2018   z dnia 24.01.2018 r.,

oraz protokołów z poboru próbek wody nr 37/S/Mak i 38/S/Mak  sporządzonych w dniu 10.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.722.2018  i HKL.501.723.2018  z dnia 16 i 27.04.2018 r.,

oraz protokole nr: 70/N/Mak sporządzonym dnia 11.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1469.2018  z dnia 17.07.2018 r.,

oraz protokole nr: 142/S/Mak sporządzonym dnia 10.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.2184.2018  z dnia 16.10.2018 r.,

oraz protokole nr: 112/N/Mak sporządzonym dnia 21.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.2545.2018  z dnia 04.12.2018 r.,

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody  Dzbądz  gm. Różan

- Sklep spożywczo - przemysłowy  Dzbądz  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Dzbądz

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4,  06-230 Różan.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,  06-230 Różan.

3.  A/a.