Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie małopolskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET**  | **stoły** | **łóżka**  | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | "Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II,ul. Prądnicka 80,31-202 Kraków" | 1) do 250 kg, śr. otworu granty 70 cm; 2) do 250 kg, śr. otworu granty 60 cm; 3) do 200 kg, aparat z magnesem otwartym  | 1) do 220 kg, śr. .otworu granrty 78 cm; 2) 200 kg, śr. otworu grantry 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG: do 200 kg; do 300 kg;do 180 kg bez ograniczeń ruchów lub 200 kg dla nieruchomego systemu; stoły do endoskopii do 318 kg; stoły operacyjne 27 sztuk od 250 kg do 454 kg;  | łóżka szpitalne 603 szt.od 150 do 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 64 sztuki od 150 do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne dostępne w ramach liczby łóżek szpitalnych; od 150-250 kg;  | fotele do dializ 5 sztukdo 180 kg | wózki do transportu pacjentów:47 sztuk do 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery2x 160 kg; 2x 150 kg; 1x 270 kg | **Ambulanse do transportu sanitarnego 5.** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem od 150 kg do 250 kg; materace przeciwodleżynowe 63 sztuki od250 kg do 260 kg; wagi: 90 sztuk:150 - 200 kg; rękawy dopomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwód od 8 do 56 cm;  | **-** |
|  | "SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIEul. dr. Józefa Babińskiego 2930-393 Kraków" | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | waga medyczna do 150 kg -4; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) szerokość mankietu-42-52 cm- 10sztuk | **-** |
|  | "SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUul. Młyńska 1033-300 Nowy Sącz" | **"**średnica ganrtry: 80 cm,obciążenie 140 kg, umowa z podwykonawcą" | "średnica 70 cm, obciążenie 160, średnica 75 cm obciążenie 290kg " | średnica gantry: 70 cm, ociążenie 227 kg, umowa z podwykonawcą | stoły do wykonywania RTG 300 kg; stół do endoskopii 120 kg; stoły operacyjne 200 kg | łóżka szpitalne 150 – 200 kg; łóżka porodowe 150 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 – 400 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg;  | wózki do transportu pacjentów 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150 – 180 kg | - | Deski ortopedyczne 150 kg; materace przeciwodleżynowe 130 kg; nosze 150 - 180 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwód rękawa 24-32cm | **-** |
|  | "Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowieos. Na Wzgórzach 17B31-723 Kraków" | Umowa podwykonawstwa z Zakładem Rentgena i USGWYROBEK Sp. j. obciążenie do 250 kg, szerokość gantry 60 cm;  | Umowa podwykonawstwa z Zakładem Rentgena i USGWYROBEK Sp. j. obciążenie do 260 kg, szerokość gantry 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG Umowa o podwykonawstwo ze Szpitalem Narutowicza max obciążenie do 200 kg; stoły operacyjne standardowe do 130 kg; 1stół do 250kg; | standardowe łóżka do 180 kg; 4 łóżka do 230 kg; 1 łóżko do 255kg; łóżka wyposażające OIOM Umowa o podwykonawstwo ze Szpitalem Narutowicza. Obciążenie do 250kg; |  fotele okulistyczne do 160 kg; 2 kozetki do badania w pozycji leżącej do 200 kg; | 1 wózek do 250 kg; 1 wózek do 200 kgoraz wózki inwalidzkie do 120 kg; wózki inwalidzkie do 120 kg; taborety do 135 kg; kozetki do przewożenia/badania pacjentów w pozycji leżącej do 160 kg; 2 kozetki do badania pacjentów do 200kg; karetki pogotowia Umowa podwykonawstwa z krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Nosze do 250 kg;  | Umowa podwykonawstwa z firmą Mark-Med.Nosze do 120 kg | wagi do 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 1 szt 65x18 cm, standardowe 50x14 cm | **-** |
|  | "Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.oul. Marii Skłodowskiej-Curie 133-100 Tarnów" | - | - | **-** | Stoły do wykonywania RTG 200 kg; stoły do endoskopii 150 kg; stoły operacyjne 150 kg | łóżka rehabilitacyjne 200 kg; łózka szpitale 230 kg; łóżka wyposażające OIOM 230 kg | Fotele ginekologiczne 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych 150 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne 140 kg | wózki do transportu pacjentów 125 kg, 150 kg;  | - | Wagi150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) L22 cm do 32 cm | **-** |
|  | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyim. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 231-503 Kraków | **-** | średnica otworu 69 cm nośność 307 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 204 kg leże 227 kg stojak; stoły do endoskopii 200kg; stoły operacyjne 250-300kg obecnie w przetargu/;  | łóżka szpitalne 160kg; łóżka wyposażające OIOM 250kg/w trakcie przetargu/;łózka rehabilitacyjne 200kg; | **-** | wózek do transportu pacjentów 150 kg; krzesła transportowe150kg;nosze 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)200 kg; | 1 miejsce do leżenia na noszach + 2 siedzące + kierowca nosze 200 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 150kg;wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 33-45 cm; | **-** |
|  | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków | **-** | max. obciążenie stołu 204 kgśrednica gantry 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG max. obciążenie stołu 200 kg; stoły do endoskopii max. obciążenie stołu 225 kg; stoły operacyjne max. obciążenie 454 kg;  | łóżka szpitalne max. obciążenie 225-250 kg; łózka porodowe max. obciążenie 250 kg;łóżka wyposażające OIOM max. obciążenie 250 kg; łóżka rehabilitacyjne max. obciążenie 200 kg; | fotele ginekologiczne max. obciążenie 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych max. obciążenie 200 kg; fotele laryngologiczne max. obciążenie 180 kg; | wózki do transportu pacjentów max. obciążenie 250 kg;krzesłatransportowe max. obciążenie 250 kg;nosze doprzewożenia chorych (tzw. transportery)max. obciążenie 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego max. obciążenie 250 kg;  | deski ortopedyczne max. obciążenie 160 kg; materace przeciwodleżynowe max. obciążenie 200 kg; wagi max. obciążenie 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia standardowo 33-40 cm, ewentualnie w razie potrzeby mankiet na udo 46-66 cm; | **-** |
|  | Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowieul. Szpitalna 1333-100 Tarnów | Magnotom Essenza Dot średnica 60cm nośność stołu 200kg (1 szt.) | Brightspeed Elite średnica 70cm nośność stołu 227kg (1 szt.) | **-** | stoły do wykonywania RTG Opera system nośność 182kg (1 szt.) Flexavision HB nośność 150kg (1 szt.) ANGIOGRAF: Allura nośność stołu 275kg (1 szt.) Artiz zee Ceeling nośność 50kg (1 szt.); stoły do endoskopii udźwig do 180kg (2 szt.); stoły operacyjne T 800 S.2 nośność 363kg (1 szt.) OT O2 VIVAX nośność 250kg (1 szt.) Mat 505320 nośność 200kg (1 szt.) 4 02 nośność 225kg (1 szt.);  | łózka szpitalne udźwig do 120 kg (356 szt.);łóżkaporodowe Elegant 5040 nośność 240kg szerokość 110cm (1 szt.) HM 2006 nośność 180kg szerokość 100cm (2 szt.) koło porodowe nośność 340kg (1 szt.);łóżkawyposażające OIOM AvantGuard 1200 W7 nośność 250kg szerokość 85cm (7 szt.); łóżka rehabilitacyjne nośność 190-200kg (29 szt.);  | fotele ginekologiczne udźwig do 180kg (1 szt.) Jordan H23e nośność 180kg (3 szt.);  | wózki do transportu pacjentów siedzisko szer. 52cm udźwig do 120kg (1 szt.) siedzisko szer. 60cm udźwig do 200kg (1 szt.); krzesła transportowe udźwig do 150kg (1 szt.); nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) udźwig max 230kg (2 szt.);  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 620 nośność 150kg (1 szt.) Veimerien Patient nośność 150kg (1 szt.) CBJH15000 nośność 170kg (1 szt.) El Nlisse nośność 180kg (1 szt.); deski ortopedyczne udźwig do 270 kg (1 szt.); materace przeciwodleżynowe udźwig do 130kg (33 szt.) udźwig do 180kg (1 szt.); wagi MLC 956x2 nośność 200kg (1 szt.); rękawy do pomiaru ciśnienia Large Adult obwód od 35,5 do 46cm;  | łóżka EGERTON udźwig do 250kg (10 szt.) |
|  | Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane | **-** | przekrój gantry 68 cm obciążenie 227 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG obciążenie 150-230 kg; stoły operacyjne obciążenie 225 kg 160 kg;  | łóżka szpitalne obciążenie 250 kg;łóżka porodowe obciążenie 230 kg;łóżka wyposażające OIOM obciążenie 185 kg;łóżkarehabilitacyjne obciążenie 250 kg; | fotele ginekologiczne obciążenie 150 kg; | wózki do transportu pacjentów obciążenie 250 kg; krzesła transportowe obciążenie 159 kg; nosze obciążenie 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie 250 kg; karetki pogotowia obciążenie 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego obciążenie 250 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami obciążenie 150 kg;deski ortopedyczne obciążenie 450 kg; materace przeciwodleżynowe obciążenie 130 kg;wagi obciążenie 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia rękaw 47 cm;  | **-** |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej , ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka | **-** | średnica gantry 70 cm obciążenie 207kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 230 kg;stoły operacyjne 250 kg;  | łóżka szpitalne 250 kg; łóżka porodowe 245 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 190 kg;  | fotele ginekologiczne 180 kg; fotele do dializ 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 200 kg;  | wózki do transportu pacjentów 250 kg;krzesła transportowe 120 kg;nosze160 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg; karetki pogotowia 250 kg;  | brak firma zewnętrzna | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 205 kg;materace przeciwodleżynowe 200 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 70 cm; | **-** |
|  | Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły  ul. Kolejowa 1A32-310 Jaroszowiec | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG x1 obciążenie 200 kg, wymiary 220x80(cm); stoły do endoskopii x1 wymiary 60x210(cm);  | łóżka szpitalne 122 (obciążenie 80 kg); łóżka wyposażające OIOM x1; łóżka rehabilitacyjne 54 (obciążenie 170 - 175 kg); | **-** | wózki do transportu pacjentów x8 obciążenie max 120 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) | x1 (samochód specjalny sanitarny);  | wagi x1 max 150 kg, x2 max 140 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 max 32, x2 max 42, x2 max 44, x1 max 56; | **-** |
|  | SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracjiw Krakowie ul. Galla 25 30-053 Kraków | **-** | **-** | **-** | stoły do operacji do 150 kg;stoły operacyjne 500kg 350 kg; | łóżka szpitalne 215kg 225kg; łóżka wyposażające OIOM 250kg 200kg; łóżka rehabilitacyjne do 150 kg; | fotele ginekologiczne 200 kg; fotele okulistyczne do 490 kg;  | wózki do transportu pacjentów 200 kg 250 kg; krzesła transportowe do 180 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 100 kg;  | do 3, 5 tony oraz powyżej 3, 5 tony | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 205kg, 227 kg;deski ortopedyczne 125 kg; materace przeciwodleżynowe 150 kg; wagi do 150 kg; rękawy do mierzenia ciśnienia (z podaniem obwodu) 25-35 cm | **-** |
|  | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Wrocławska 1-330-901 Kraków | 227kg, 70cm średnica otworu gantry | 230kg, 75 cm średnica gantry | **-** | stoły do wykonywania RTG 150kg i 350kg; **s**tołydo endoskopii 150kg; stoły operacyjne 450kg -454kg;  | łóżka szpitalne 250kg; łóżka wyposażające OIOM 200kg; łóżka rehabilitacyjne 200-300kg;  | fotele okulistyczne 150kg; fotele laryngologiczne 180kg; fotele stomatologiczne 190kg;  | wózki do transportu pacjentów 120kg; krzesła transportowe 150kg; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 230kg;  | **-** | materace przeciwodleżynowe 110-160kg; wagi do 150kg i do 200kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25-35cm | **-** |
|  | Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożegoul. J. Piłsudskiego 6134-600 Limanowa | **-** | max. obciążenie227 kgśrednica otworu gantry 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG max. obciążenie 300 kg; stoły do endoskopii max. obciążenie 150 kg; stoły operacyjne max. obciążenie 135 kg;  | łóżka szpitalne max. obciążenie 200kg (w tym masa wyposażenia łóżka); łóżka porodowe max. obciążenie 170 kg; łóżka wyposażające OIOM max. obciążenie robocze 260 kg;  | fotele ginekologiczne max. obciążenie 170 kg;  | wózki do transportu pacjentów max. obciążenie 170 kg; krzesła transportowe max. obciążenie 180 kg; noszemax. obciążenie 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) max. obciążenie 275 kg; karetki pogotowia masa całkowita pojazdudo 3500 kg;  | masa całkowita pojazdu 2465kg,2932kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem max. obciążenie 120 kg;deskiortopedyczne nośność 160 kg; wagi max. obciążenie 100/200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 45 cm | **-** |
|  | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.os. Osiedle Złotej Jesieni 131-826 Kraków | nośność stołu 250 kg, średnica otworu gantry - 70 cm | nośność stołu 204 kg, średnica otworu - 70 cm, *nośność stołu 315 kg, średnica otworu - 78 cm (w trakcie instalacji)* | **-** | stoły do wykonywania RTG 300 kg; stoły do endoskopii 250 kg - 2 szt; stoły operacyjne 350 kg - 1 szt. 325 kg - 4 szt. 270 - 1 szt., 460 kg - 3 szt.;  | łóżka szpitalne 250 kg - 235 szt.;łóżka porodowe łóżka wyposażające OIOM 227 kg - 4 szt.; 250 kg - 22 szt.;  | fotele ginekologiczne 200 kg - 4 szt.; | wózki do transportu pacjentów 250 kg - 18 szt.;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 200 kg - 1 szt.; materace przeciwodleżynowe 250 kg - 13 szt. 230 kg - 15 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (wraz z podaniem obwodu rękawa) 35-47 cm - 80 szt.; | **-** |
|  | Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178A33-100 Tarnów | MRI – Interia 1,5T – do 150 kg, średnica 57 cm ( z ograniczeniem),MRI – Brivo 1,5T do 129 kg , średnica 57 cm ( z ograniczeniem) | Aquilion 64 do 205 kg, średnica 70 cm ( z ograniczeniem)Aquilion Prime do 300 kg, średnica 75 cm ( z ograniczeniami) | **-** | stoły do wykonywania RTG Multix – Top 150 – 227 kg ( ograniczeniami), DX-D300 do 200 kg, Axiom – Luminos z fluoroskopią 150 – 200 kg ( z ograniczeniami); stoły do endoskopii 2 stoły – Mobilo do 200 kg (do badań gastroskopii i kolonoskopii 1 stół – Velo advance - do 250 kg do badań ERCP;  | łóżka szpitalne obciążenie łóżka z wyposażeniem do 175 kg, pacjent do 135 kg; łóżka porodowe 2 łóżka – do 150 kg, 1 łóżko – do 227 kg, 1 wanna porodowa do 140 kg; łóżka rehabilitacyjne 10 - stołów do 150 kg ( w tym 2 szerokie do terapii bobath),1 leżanka do fizykoterapii do 100 kg,1 stół do terapii manualnej do 200 kg – Oddziale Rehabilitacji | fotele ginekologiczne 1 kozetka do 135 kg,1 fotel do 210 kg (IP Gin.) 1 fotel do 190 kg (w USG ginekologicznym); fotele do dializ 1 - stanowisko do 230 kg,1 2 - stanowisk do 250 kg; fotele okulistyczne 3 fotele do 160 kg; fotele laryngologiczne 1 fotel do 160 kg,2 fotele do 150 kg;  | 1 do 160 kg | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 - do 175 kg – Radioterapia 1 – do 600 kg – Oddział Rehabilitacji; deski ortopedyczne 1 deska – do 130 kg,4 deski - do 160; materace przeciwodleżynowe Do 130 kg, do 160 kg, do 180 kg; wagi: Do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia Obwód 33 – 47 cm | **-** |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicachul. Mikołaja Kopernika 13 32-100 Proszowice | 250-300 kg (aparat firmy zewnętrznej) | 250-300 kg (aparat firmy zewnętrznej) | **-** | stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły do endoskopii 100-130 kg; stoły operacyjne 250 kg;  | łóżka szpitalne 100 -120 kg; łóżka porodowe 120-140 kg;  | fotele ginekologiczne 140 kg; fotele okulistyczne 120 kg; fotele laryngologiczne 120 kg;  | wózki do transportu pacjentów 100-120 kg; krzesła transportowe 180 kg; nosze 220-240 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 220-240 kg; karetki pogotowia 3,5 t; | ambulanse do transportu medycznego 3,5 t;  | deski ortopedyczne 250 kg; materace przeciwodleżynowe 120-160 kg; wagi 120 kg | **-** |
|  | SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Mikołaja Kopernika 3631-501 Kraków | 250 kg; 70cm | 212 kg; 78cm -SOR, 227kg, 80 cm -ZDO | 226kg; 70cm | stoły do wykonywania RTG 180kg na stojąco praktycznie bez ograniczeń; stoły do endoskopii170kg. 11szt.; stoły operacyjne 450kg - 21szt.;  | łózka bariatryczne -8 szt 522kg- materac454kg. Łóżko z materacem aktywny 198szt. obciążenie 250kg- materac 200kg. Łóżko szpitalne - 250kg. z materacem pasywnym -492szt; łóżka porodowe 230kg.- 5 szt.; łóżka wyposażające OIOM 66szt- łóżko 270kg- materac 227kg; łóżka rehabilitacyjne 270kg łóżko-materac 227kg - 3 szt;;  | fotele ginekologiczne 150 kg- 19 szt.; fotele laryngologiczne 180kg-92szt; fotele do zabiegów urologicznych 150kg- 2szt;  | wózki do transportu pacjentów 180kg. 24szt;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 227kg.-podnośnik pacjent -4szt; 200kg - stół do pionizacji- 1 szt.; materace przeciwodleżynowe zintegrowane z łóżkami; wagi 250kg - 6szt.;  | **-** |
|  | Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie oś. Na Skarpie 6631-913 Kraków | **-** | średnica otworu gantry - 700mm udźwig stołu 204 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 3 stoły: 1stół - 150 kg; 2 stół - 230 kg; 3 stół - 210 kg; stoły do endoskopii 225 kg; stoły operacyjne 250-440 kg;  | łóżka szpitalne 200-220 kg; łóżka porodowe 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 250 kg;  | fotele ginekologiczne 180 kg; fotele do zabiegów urologicznych 180 kg; fotele okulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg;  | wózki do transportu pacjentów 250 kg; nosze200 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg; karetki pogotowia nosze-270kg; krzesełko - 250 kg; | karetki pogotowia 250 kg;  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 160 kg; deski ortopedyczne 200 kg; materace przeciwodleżynowe 180 kg; wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 43-48 cm | **-** |
|  | Szpital św. Anny w Miechowie ul. Szpitalna 332-200 Miechów | **-** | średnica otworu gantry - 700 mm udźwig stołu 204 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 3 stoły: 1stół - 150 kg; 2 stół - 230kg; 3 stół - 210 kg; stoły do endoskopii225 kg;  | łóżka szpitalne 200-220 kg; łóżka porodowe 250 kg;  | **-** | wózki do transportu pacjentów 250 kg; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 160 kg; | **-** |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSzpital im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdrojuul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14233-380 Krynica-Zdrój | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG 150kg; stoły do endoskopii 150kg; stoły operacyjne 160kg;  | łóżka szpitalne 160 kg; łóżka porodowe150 kg; łóżka wyposażające OIOM 160kg; łóżka rehabilitacyjne 160kg;  | fotele ginekologiczne 150kg;  | wózki do transportu pacjentów 160kg; krzesła transportowe 160kg; nosze150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150kg;  | **-** | deski ortopedyczne 150kg; materace przeciwodleżynowe 150kg; wagi 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25-36cm | **-** |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzeskuul. Tadeusza Kościuszki 6832-800 Brzesko | **-** | Gamtra 72, udzwig 200 tomograf komputerowy TSX-034A/1c – max. obciążenie 205 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 2szt, udżwig 200 kg; stoły do endoskopii 2 szt, - obciążenie 160 kg; stoły operacyjne 3 szt do 250 kg 2 szt alvo menuet 200 kg 4 szt alvo etiuda, rapsiodia 225 kg- 275 kg;  | łóżka szpitalne 14 szt do 185kg, 200 szt do 150 kg; łóżka porodowe 3 szt, 175 kg; łóżka wyposażające OIOM 4 szt, 150 kg, 2 szt 180 kg; łóżka rehabilitacyjne do 150 kg, 45 szt w tych 45 winny być 6 szt ŁózkaA/3S dopuszczalne obciążenie - 170 kg;  | fotele ginekologiczne 2 szt do 175 kg; fotele do zabiegów urologicznych 1 Stół SU 03 mf Maksymalne obciążenie 180 kg 1 szt stół alvo 225 kg; fotele laryngologiczne Fotel Famed Żywiec 160 kg;  | wózki do transportu pacjentów 6 szt do 250 kg leżące. 10 szt. siedzących do 150kg; krzesła transportowe 9 szt 250 kg; nosze 9 szt 230-250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 9 szt 230-250 kg; karetki pogotowia 5 szt Mercedes Sprinter ładownosć do1030 kg- 1170 kg 1 szt Renault Master 1500 kg 1 szt Volkvagen Crafter 1371 kg;  | 2 szt fiat ducato 1180 kg  |  podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2 szt 1 1 szt Mobilny podnośnik elektryczny CARLO Classic Dopuszczalny ciężar pacjenta 185 kg; 1 szt Wanna podnoszonaWLH-140Max obciążenie 140 KG; deski ortopedyczne 9 szt – 250 kg; materace przeciwodleżynowe do 150 kg, 40 szt; wagi 6 szt wagI lekarskie 150 kg 3 szt wagi elektr seca300 kg 1szt waga udźwig 220 kg 11 szt wagi niemowlęce 20 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 7 szt Mankiet RR dla Dorosłych – obwód rękawa 44 cm Tech-med ITP. | **-** |
|  | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicachul. Karmelicka 534-100 Wadowice | **-** | (firma zewnętrzna): stół-max 160 kg, szer. gantry -70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 szt.-max 160 kg; stoły operacyjne 3 szt.-max 250 kg;  | łóżka szpitalne 124 szt.-max 230-250 kg; łóżka porodowe 3 szt.-max 230kg (z wyposażeniem); łóżka wyposażające OIOM 7 szt.-max 250 kg (z wyposażeniem);  | fotele ginekologiczne 3 szt.- max 175 kg; | wózki do transportu pacjentów 9 szt.-max 200 kg, 1 szt-250 kg, 7 szt.-225 kg (z wyposażeniem);  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2 szt.-max 170 kg; materace przeciwodleżynowe 17 szt. -max 250 kg; wagi 3szt-max 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt.- 35,5-46,cm, 2 szt-46-66 cm;  | 7 szt.- max 250 kg(łóżka) |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicachul. Szpitalna 232-400 Myślenice | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTGdo 300 kg;stoły do endoskopii do 175 kg; stoły operacyjne do 230kg;  | łóżka szpitalne do 170 kg; łóżka porodowe do 250 kg (pacjentka+ wyposażenie łóżka); łóżka wyposażające OIOM do 230 kg; łóżka rehabilitacyjne do 180 kg; | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych do 160 kg;  | wózki do transportu pacjentów do 200 kg; krzesła do transportu pacjentów: krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym do 180 kg; nosze nośność transporterów z noszami - do 270 kg; 1 ambulans -nośność transporterów z noszami do 270 kg 2 ambulans nośność transporterów z noszami do 250 kg; 6 karetek systemowych -nośność transporterów z noszami - do 270 kg;  | 1 ambulans -nośność transporterów z noszami do 270 kg 2 ambulans nośność transporterów z noszami do 250 kg;  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami do 170 kg;materace przeciwodleżynowe do 170 kg; wagi do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwód: 42 cm; | - |
|  | Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21 38-300 Gorlice | **-** | 130kg 70cm | **-** | stoły do wykonywania RTG 130kg; stoły do endoskopii 160kg; stoły operacyjne 200kg;  | łóżka szpitalne 130kg; łóżka porodowe 250kg; łóżka wyposażające OIOM 250kg; łóżka rehabilitacyjne 130kg;  | fotele ginekologiczne 130kg; fotele do zabiegów urologicznych 160kg; fotele okulistyczne 150kg; fotele stomatologiczne 160kg; | wózki do transportu pacjentów 140kg; krzesła transportowe 150kg do 250kg; nosze 160kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250-280kg; karetki pogotowia około 700kg;  | **-** | deski ortopedyczne 204kg do 454; materace przeciwodleżynowe 130kg; wagi 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) rozmiar M - 25÷35cm L - 35÷42cm | **-** |
|  | Małopolski Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka Aleja Modrzewiowa 2230-224 Kraków | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne 3 (230 kg) 2 (180 kg);  | łóżka szpitalne 37 (150 kg) 15 (200 kg) 36 (180 kg); łóżka wyposażające OIOM 4 (250 kg); łóżka rehabilitacyjne 15 (200 kg) 2 (180 kg);  | **-** | wózki do transportu pacjentów 5 (150 kg)2 (280 kg) 4 (130 kg);  | - | deski ortopedyczne 1 (150 kg); materace przeciwodleżynowe 6 (150 kg) 15 (200 kg) 4 (140 kg); wagi 2 (150 kg) 1 (200 kg); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem  | **-** |
|  | SP ZOZ Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiejul. Krakowska 3132-700 Bochnia  | **-** | Tomograf 1.szt Max-obciążenie 180kg Srednic+D105:S105a getry 70 cm | **-** | Aparaty RTG 2.szt. Max - obciążenie stołu 140 - 160 kg; Stoły do endoskopii 2.szt. Max - obciążenie stołu 140kg; Stoły operacyjne 4.szt Max - obciążenie 140 - 180 kg;  | Łóżka szpitalne 1.szt Max - obciążenie 260 kg; Łóżka porodowe 3.szt Max - obciążenie 150 kg;Łóżka OIOM 7.szt Max - obciążenie 140 - 180 kg; Łóżka rehabilitacyjne 3.szt Max - obciążenie 140 - 160 kg;  | Fotele ginekologiczne 6.szt. Max- obciążenie 140 kg; Fotel okulistyczny 1.szt Max - obciążenie 140 kg;  | Wózki do transportu pacjentów 12 szt. Max - obciążenie 120 - 160 kg; nosze 5.szt. Max - obciążenie 140 kg; Nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 2.szt. Max- obciążenie 140- 180 kg; Karetki pogotowia 5.szt. Wyposażenie standard.;  | Ambulanse do transportu sanitarnego 3szt. wyposażenie standard | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 2.szt Max- obciążenie 160 kg; Materace przeciwodleżynowe 26 szt.; Wagi szpitalne Max- obciążenie 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 26 szt. standardowe | **-** |
|  | 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SPZOZ Krynica Zdrójul. prof. Henryka Świdzińskiego 33-380 Krynica-Zdrój | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne 20 do 150 kg; | **-** | wózki do transportu pacjentów 1 do 150 kg; nosze 1 do 150 kg;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 do 150 kg; wagi szpitalne 1 do 150 kg;  | **-** |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu | 1 | 1 | **-** | stoły do wykonywania RTG250;stołydo endoskopii 230; stoły operacyjne 260;  | łóżka szpitalne 230; łóżka porodowe 220; łóżka wyposażające OIOM 230; łóżka rehabilitacyjne 230;  | fotele ginekologiczne 200; fotele do dializ 170; fotele do dializ 200;  | wózki do transportu pacjentów 220; krzesła transportowe 180; nosze 220; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 220;  | 200 | deski ortopedyczne 190; materace przeciwodleżynowe 200; wagi szpitalne200; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 38-50 cm | **-** |
|  | Szpital Powiatowy w Chrzanowieul. Topolowa 1632-500 Chrzanów | **-** | 1 (227 kg) | **-** | stoły do wykonywania RTG 3 (150-220); stoły do endoskopii 2 (150); stoły operacyjne 8 (454);  | łóżka szpitalne 550 (150-250); łóżka porodowe 4 (250); łóżka wyposażające OIOM 9 (220-250); łóżka rehabilitacyjne 60 (150-220);  | fotele ginekologiczne 3 (150-220); fotele do dializ 9 (170);  | wózki do transportu pacjentów 38 (150-230);krzesła kardiologiczne 6 (159-228); nosze 5 (228); nosze (tzw. transportery) 5 (228); karetki pogotowia 5;  | 2 | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 10 (227); deski ortopedyczne 9 (450); materace przeciwodleżynowe 100 (200); wagi szpitalne 15 (150-250); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 40 (10-66 cm) | **-** |
|  | UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEMul. Oswalda Balzera 15,34-500 Zakopane | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG 272kg; | łóżka szpitalne 250kg; łóżka porodowe 250kg; łóżka rehabilitacyjne 250kg;  |  | wózki do transportu pacjentów 250kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem udźwig 175kg;wagi szpitalne 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) mankiety XL obwód kończyny 33-47 cm |  |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o. oul. Marii Skłodowskiej-Curie 133-100 Tarnów | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG 200 kg; stoły do endoskopii 150 kg;  | łóżka rehabilitacyjne200 kg;  | fotele ginekologiczne150 kg; foteledo zabiegów urologicznych150 kg;foteleokulistyczne 150 kg; fotele laryngologiczne 150 kg; fotele stomatologiczne140 kg;  | wózki do transportu pacjentów 125 kg; | **-** | wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) L22 cm do 32 cm |  |
|  | Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267 30-663 Kraków | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG do 180 kg, szerokość do 100 cm; | łóżka szpitalne do 250 kg, szerokość leża do 90 cm, długość 200 cm; | **-** | wózki do transportu pacjentów do 250 kg, szerokość leża do 70 cm; krzesła transportowe udźwig max 130 kg, szerokość 46-50 cm; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) dopuszczalne obciążenie 159kg, szerokość całkowita 57 cm, długość 192 cm;  | dopuszczalna masa całkowita 3010 kg  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami max obciążenie do 200 kg, rozmiary zawieszek do transporty lub higieniczne w rozmiarze max L; materace przeciwodleżynowe obciążenie max do 200 kg, szerokość 86-90 cm; wagi krzesełkowe: obciążenie do 200 kg, szerokość siedziska 58-62 cm; rękawy do pomiaru ciśnienia do 50 cm - obwód rękawa | **-** |
|  | Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w GrojcuAl. Ogrodowa 132-615 Grojec | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne do 178 kg; łóżka rehabilitacyjne do 150 kg;  | **-** | wózki do transportu pacjentów do 170 kg;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami do 230 kg; materace przeciwodleżynowe do 200kg; wagi do 250kg; rękawy do pomiaru ciśnienia 33-47 cm; | **-** |
|  | Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu ""Krzeszowice"" ul. I. Daszyńskiego 132-065 Krzeszowice | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami z obciążeniem do 220 kg; | **-** |
|  | Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o.o. ul. Dietla 534-700 Rabka-Zdrój | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne 75 dopuszczalne obciążenie nie ustalone; łóżka rehabilitacyjne 31 - do 135 kg 5 do 225 kg;  | **-** | wózki do transportu pacjentów 11; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: podnośnik - 160 kg; materace przeciwodleżynowe 6 szt.; wagi 1 - 150 kg, 4 - 200 kg, rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 8 - rozm. M do 42 cm; | 4x rower stacjonarny - 150 kg, 1x cross trainer - 125 kg, stół do terapii manualnej - 225 kg |