Sochaczew, dnia 22.02.2024 r.

HKN.9027.314.7.2023

**K O M U N I K A T NR 1**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, informuje konsumentów korzystających z wody pochodzącej z Stacji Uzdatniania Wody w Granicach, obejmującej zasięgiem mieszkańców 8 miejscowości gminy Teresin, tj.: Teresin, Granice, Paprotnia, Kaski, Ludwików, Teresin Gaj, Seroki Wieś, Gongolina, że wyniki badań fizykochemicznych próbek wody do spożycia, pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej tj.: Społeczne Przedszkole, Al. XX lecia 7, 96-515 Teresin, wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru - mangan.

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   
w Sochaczewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.**

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Podstawowym niepożądanym efektem zawartości manganu w wodzie jest jego niekorzystny wpływ na ocenę organoleptyczną wody (jej wygląd i smak), obejmujący: wzrost barwy wody, przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z woda, wzrost mętności. Mangan jest parametrem nie stwarzającym zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.