Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania termometrów                                  i termohigrometrów (w tym rejestratorów) użytkowanych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg -Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Kielcach.

- Wzorcowanie przyrządów powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.

- Wzorcowanie odbywać się będzie w jednej lub dwóch transzach w roku w siedzibie Wykonawcy po dostarczeniu zlecenia z wykazem sprzętu oraz wskazaniu punktów wzorcowania.

- Transport  przyrządów od Zamawiającego do Wykonawcy  będzie odbywał się pocztą kurierską na jego koszt.

- Po wykonaniu  usługi wzorcowania Wykonawca odeśle wszystkie wywzorcowane termometry i termohigrometry  na swój koszt.

- Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji dla każdego                   z przyrządów.

- Aktualną listę termometrów i termohigrometru (w tym rejestratorów) przedstawiono                    w  Załączniku nr 1.

Ilość przyrządów może ulec zmianie w zależności od potrzeb – ( ich stanu technicznego lub dokonania nowych zakupów).

- Do przetargu Wykonawca poda cenę wzorcowania jednego punktu pomiarowego                     (w przypadku termometrów - punkt temperaturowy, a termohigrometru - punkt wilgotności wzgl. powietrza przy danej temperaturze).

W cenie usługi wzorcowania przyrządów Wykonawca uwzględni wszystkie czynniki wpływające na cenę, w szczególności: koszty wystawienia świadectwa wzorcowania, koszty opakowania,  koszty transportu,( odsłania ) itp.

- Po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość wywzorcowanych przyrządów.

- Termin wykonania usługi do dwóch tygodni od momentu dostarczenia przyrządów                     do wzorcowania.

- Kryteria oceny ofert.

- cena – 100 %

- Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 15.12.2025 r.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do OPZ wzorcowanie termometrów  i termohigrometrów