**SIERPIEŃ 2021r.**

Na podstawie art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Dźwirzyno ul. Wyzwolenia dz.53/26 obr. Dźwirzyno i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 28/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 11/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Kołobrzeg ul. Sikorskiego 3 dz. Nr 8/3 obr. 5 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 27/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 10/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 8 – hydrant przy sklepie mięsnym i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 19/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 02/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Nieżyn 11 – kran na zapleczu i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 18/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 01/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Pustary - hydrant przy posesji nr 20 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 21/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 04/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Dębogard – hydrant przy posesji nr 24 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 20/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 03/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Rościęcino – woda uzdatniona i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 34/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 17/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

- Bogucino – woda uzdatniona i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 32/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 15/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. 244 obr. Rusowo i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 29/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 13/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinka 38 dz. 116 obr. Kukinia i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 30/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. i Nr 12/09/2021/NLW z dnia 02.09.2021r. wykonanych przez Dział Laboratoryjny MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu

- Kołobrzeg ul. Lwowska 7 dz.4/10 obr. 8 i po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań Nr 934/21 z dnia 13.09.2021r. i Nr Spr/ŚR/K/1436-Q/21 z dnia 14.09.2021r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny w Koszalinie oraz Dział Laboratoryjny WSSE w Szczecinie

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągów publicznych Kołobrzeg, Rusowo i Bagicz w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów: mangan, żelazo i bakterii enterokoków kałowych.