Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-14

HKN.4300.73.2020.BZ

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 23/N/Mak i 24/N/Mak sporządzonych w dniu  26.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.418.2020 i  HKL.501.419.2020 z dnia 02.03.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: 1086/20 z dnia 29.05.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: 1087/20 z dnia 11.05.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: 1088/20 z dnia 11.05.2020 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 55/N/Mak  sporządzonego w dniu 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1261.2020 z dnia 13.07.2020 r.,

oraz protokołu nr: 74/N/Mak sporządzonego w  dniu 26.08.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1696.2020 z dnia 31.08.2020 r.,

oraz na podstawie sprawozdań z badań nr: 2915/20 i 2916/20 z dnia 06.10.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

- Mieszkanie prywatne Żabin Łukowski 5 gm. Karniewo

- Mieszkanie prywatne Wronowo 11  gm. Karniewo

- Stacja Uzdatniania Wody w Żabinie Łukowskim  gm. Karniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Łukowo gm. Karniewo

zarządzanego przez  Zakład Usług Wodnych w Mławie

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Pan Michał Jasiński Wójt  Gminy Karniewo, ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- aa.