Załącznik nr 2

do umowy

nr …………….

- Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –

- w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie.

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

- czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (40 szt.),

- wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

- wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (3 szt.) (dla każdego przycisku),

- czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (6 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania central typ INTEGRA PLUS 256 alarmowych (1 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami (9 szt.),

- sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (17 szt.),

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji  (1 kpl),

- usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.