Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032 .20.2020.AB

Wod.publ. Kornica

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm. ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2020 r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Kornica  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02.2020r. | Lok.mieszl. Popławy 32 | ŁOŚ/HKN/6/20/N | OL/LBW.6210. 94/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 05.02.2020r. | SUW Kornica | ŁOŚ/HKN/6/20/N | OL/LBW.6210. 93/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 12.03.2020r. | Szkoła Podstawowa Szpaki- kuchnia | ŁOŚ.HKN/29/20/KW | OL-LBW.6211.445/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.05.2020r. | SUW Kornica | ŁOŚ.HKN/51/20/KW | OL-LBW.6211.689/z,690/z,691/z/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 18.08.2020r. | Lok.mieszl. Popławy 32 | ŁOŚ.HKN.92/20/KW | OL-LBW.6211.1246/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Szpaki- kuchnia | ŁOŚ/HKN/57/20/N | OL-LBW.6210.843/n,844/n,845/n,846/n1052/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Szpaki- kuchnia | ŁOŚ/HKN/57/20/N | 812 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 29.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Szpaki- kuchnia | ŁOŚ/HKN/58/19/N | PBP/6738/P/2019 , HKL.9052.1.06738.2019 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 25.11.2020r | Lok.mieszl. Popławy 32 | Łos.HKN.69/20/N | OL-LBW.6210.1060/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Kornicy gm. Stara Kornica, którego właścicielem jest Gmina Stara Kornica.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Kornica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kornica wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.   Gmina Stara Kornica

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl