Maków Mazowiecki, dnia 22.12. 2021 r.

HKN.9027.01.90.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 35/N/Mak i 36/N/Mak sporządzonych w dniu 17.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody nr sprawozdań: **HKL.9052.418.2021 i HKL.9052.419.2021 z dnia 22.03.2021 r.**

oraz protokole nr: 51/S/Mak sporządzonym dnia 22.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1106.2021 z dnia 05.07.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 42/S/Mak i 43/S/Mak sporządzonych dnia 16.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1043.2021 i HKL.9052.1044.2021 z dnia 22.06.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 79/N/Mak i 80/N/Mak sporządzonych dnia 01.09.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1738.2021 i HKL.9052.1739.2021 z dnia 06.09.2021 r.,**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 102/N/Mak sporządzonego w dniu 26.10.2021 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2247.2021 z dnia 12.11.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 136/S/Mak i 137/S/Mak sporządzonych dnia 08.12.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2541.2021 i HKL.9052.2542.2021 z dnia 13.12.2021 r. - sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.,**

oraz na podstawie sprawozdania z badań **SB/57622/06/2021 z dnia 15.06.2021 r. sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna**

z punktów zgodności w **:**

- Przychodnia Lekarska w Sypniewie,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sypniewie,

- Stacja Uzdatniania Wody w Sypniewie

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d Sypniewo gm. Sypniewo**

**zarządzanego przez Gminę Sypniewo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

**1. Wójt Gminy Sypniewo, ul. Ostrołęcka 27, 06-216 Sypniewo,**

2. a/a.