Wykaz  sprzętu  elektroizolacyjnego  dla  potrzeb  
Ministerstwa Sprawiedliwości

| L.P. | Nazwa sprzętu | ilość | j.m. | Cena netto zł | Wartość netto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drążek izolacyjny typu UDI-20-B 20kV | 2 | szt. |  |  |
| 2 | Chwytak manewrowy do wkładek bezpiecznikowych SN-15 kV | 1 | szt. |  |  |
| 3 | Zaczep manewrowy do uziemiaczy | 3 | szt. |  |  |
| 4 | Wskaźnik napięcia akustyczno – optyczny AOWN 5/4, 12-36 kV | 1 | szt. |  |  |
| 5 | Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz AOUF (12- 36 kV) | 1 | szt. |  |  |
| 6 | Półbuty dielektryczne | 2 | para |  |  |
| 7 | Kalosze dielektryczne | 6 | para |  |  |
| 8 | Rękawice dielektryczne | 8 | kpl |  |  |
| 9 | Uziemiacz przenośny typ U3-BM 123-5/1-6,5/1-25-(I)(WR-8) | 6 | kpl. |  |  |
| 10 | Uziemiacz przenośny typ U3L-O/P-WT-2/A-5/1-9/1-35/13/1-50-(S)(WR-2z) | 6 | kpl. |  |  |
| 11 | Uziemiacz przen. SN typ U4-SN/A-5/1-9/1-35-(S)-WR-2z | 2 | kpl. |  |  |
|  |  |  | Razem netto |  |  |
|  |  |  | Razem brutto |  |  |