|  | ## G L O B A L Albert Dragan ul. Ponikwoda 28, 20–135 Lublin,  +48 516·126·333 instalatorzy@tlen.pl , global projekty.pl |
| --- | --- |

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## ZAMIENNY

## Branża: architektura i branża sanitarna

| Nazwa inwestycji | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE |
| --- | --- |
| Inwestor Lokalizacja | PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN, działka nr 73, jedn.ewid. 066301_1, obręb 36 - Śródmieście |
| Jednostka projektowa | GLOBAL Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin |
| Kat. obiektu | XII – BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ |

| BRANŻA | IMIĘ i NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| architektura | projektant: mgr inż. arch. Marek Podolak | 425/Lb/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |
| sanitarna | projektant: inż. Albert Dragan | LUB/0171/PWOS/05 do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji sanitarnych |  |
|  | Lublin, CZERWIEC 2024 |  |  |

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA						str. ZT/1-ZT/3

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1	Projekt zagospodarowania terenu

CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę

- umowa  z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące rozwiązań funkcjonalnych

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- uzgodnienia międzybranżowe

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remontowi budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2 w Lublinie.

3.	ZAKRES ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zmiana projektu polega na zmianie podziału etapów ze względu na rezygnację przez Inwestora z nadbudowy budynku . Podział na etapy wprowadzony był ze względu na umożliwienie oddawania budynku do użytkowania w częściach, które będą mogły samodzielnie funkcjonować.

I ETAP	Część zachodnia głównego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości.

- częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń (zmiana lokalizacji ścian działowych),

- wykonanie otworów w ścianach nośnych,

- doprowadzenie klatki schodowej K2 do poddasza (wykonanie otworu w stropie i biegów schodowych ze spocznikiem),

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe,

- montaż schodów zewnętrznych przy klatce K2 od strony parkingu.

II ETAP	Część wschodnia głównego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości oraz część podziemna skrzydła tylnego.

- częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń (zmiana lokalizacji ścian działowych),

- wykonanie otworów w ścianach nośnych,

- doprowadzenie klatki schodowej K1 do poddasza (wykonanie otworu w stropie i biegów schodowych ze spocznikiem),

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe.

III ETAP	Część główna budynku (zmiana kubatury).

- rozbudowa budynku o szyb windowy i przedsionek,

- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

- ocieplenie elewacji od strony parkingu.

IV ETAP	Kondygnacje nadziemne tylnego skrzydła budynku bez zmiany jego kubatury i wysokości.

- wykonanie, wymiana lub przebudowa instalacji wewnętrznych,

- roboty remontowe.

V ETAP Rezygnacja

opracował : arch. Marek Podolak