Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-19

HKN.4300.57.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 9/N/Mak, 10/N/Mak i 11/N/Mak sporządzonych w dniu  31.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.183.2018, HKL.501.184.2018  i HKL.501.184.2018  z dnia 07.02.2018 r.,

oraz protokołach nr: 29/S/Mak, 32/S/Mak, 33/S/Mak i 34/S/Mak sporządzonych dnia 10.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.714.2018, HKL.501.717.2018, HKL.501.718.2018 i  HKL.501.719.2018 z dnia 16 i 27.04.2018 r.,

oraz protokołach nr: 66/N/Mak, 67/N/Mak i 68/N/Mak sporządzonych dnia 11.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1465.2018, HKL.501.1466.2018  i HKL.501.1467.2017 z dnia 17.07.2018 r.,

oraz protokole nr: 97/N/Mak, sporządzonym dnia 12.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1945.2018  z dnia 27.09.2018 r.,

oraz protokołach nr: 139/S/Mak, 140/S/Mak i 141/S/Mak sporządzonych dnia 10.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2181.2018, HKL.501.2182.2018  i  HKL.501.2183.2018 z dnia 16.10.2018 r.,

oraz protokole nr: 146/S/Mak, sporządzonym dnia 15.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1320.2018  z dnia 22.10.2018 r.,

oraz protokole nr: 184/S/Mak, sporządzonym dnia 19.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2474.2018  z dnia 19.11.2018 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Różan ul. Ostrowska 21 gm. Różan

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Otrzymuje:

    - Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan.

    - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,

06-230 Różan.

    - A/a.