Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Próchenki

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Próchenki  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02.2021r. | Niepubliczna Szkoła Podst. Szydłówka | ŁOŚ/HKN/9/21/N | OL-LBW.6210.76/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 17.03.2021r. | Hydrofornia Próchenki | ŁOS/HKN/21/21/KW | OL-LBW.6211.284/KW. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 26.05.2021r | Hydrofornia Próchenki | Łos.HKN/39/21/KW | OL-LBW.6211.545/KW. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.05.2020r. | Niepubliczna Szkoła Podst. Szydłówka | ŁOŚ.HKN/25/20/N | OL-LBW.6210.385/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.06.2021r. | Lok.mieszk.Klimy 5 | ŁOŚ.HKN/45/21/KW | OL-LBW.6211.652/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2021r. | Hydrofornia Próchenki | ŁOŚ.HKN/39/21/N | OL-LBW.6210.664/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2021r. | Lok.mieszk.Klimy 5 | Łos.HKN/39/21/N | OL-LBW.6210.665/n,2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 28.07.2021r. | Lok.mieszk.Klimy 5 | Łos.HKN/37/21/N | OL-LBW.6210.759/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 21.09.2021r. | Hydrofornia Próchenki | ŁOS.HKN.104/21/KW | OL-LBW.6211.1269,1271,1272/z,.2021 | Warunkowa( Fe, Mn, mętność) | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.12.2021r. | Hydrofornia Próchenki | ŁOS.HKN/138/21/KW | OL-LBW.6211.1662/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.12.2021r. | Lok.mieszk. Klimy 5 | Łos.HKN/73/21/N | OL-LBW.62101310/n,1311/n,1312/n.1313/n,2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.12.2021r. | Lok.mieszk .Klimy 5 | Łos.HKN/73/21/N | 1251 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 07.12.2021r. | Lok.mieszk. Klimy 5 | Łos.HKN/73/21/N | BP/5214/P/2021, HKL 06979/2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Próchenkach gm. Olszanka, którego właścicielem jest Gmina Olszanka.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody  w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Próchenki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Próchenki wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.    Gmina Olszanka

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl