Oferta badań Oddziału Laboratoryjnego  PSSE w Kłodzku z dnia 01.01.2023 r.

- Rodzaj badanych obiektów z zakresu badania próbek wody:

- woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

- woda uzdatniona przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

- woda z pływalni

- woda ze studni przydomowych

- woda w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

- wody w instalacji ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Chemii Wody

| Badana cecha/Metoda badawcza |  | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Zakres pomiarowy metody badawczej |
| --- | --- | --- | --- |
| stężenie jonu amonowego | A | PN-ISO 7150-1:2002 | (0,02-1,0) mg/l |
| stężenie azotanów (norma wycofana bez zastąpienia)x | A | PN-82/C-04576. 08 | (0,5-155) mg/l |
| stężenie azotynów | A | PN-EN 26777: 1999 | (0,003-0,821) mg/l |
| barwa | A | PN-EN ISO 7887:2012 | (5-70) mg/l Pt |
| stężenie manganu (norma wycofana bez zastąpienia)x | A | PN-92/C-04590-03 | (0,03- 4,0) mg/l |
| mętność | A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt.5.3. | (0,1-10,0) NTU |
| pH | A | PN-EN ISO 10523:2012 | 4-10 |
| przewodność elektryczna właściwa | A | PN-EN 27888: 1999 | (5-1500) µS/cm |
| stężenie żelaza ogólnego | A | PN-ISO 6332: 2001 7.1.+PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 | (0,01-4) mg/l |
| zapach (norma wycofana) | N | PB-LAB-03 z dnia. 15.10.2012r.wyd.02 | - |
| chlor wolny | N | Test Merck | (0,1-1,5) mg/l |
| stężenie chlorków | A | PN-ISO 9297: 1994 | (5,0-400,0) mg/l |
| stężenie fluorków | NS | PB-LAB-02 z dnia. 15.10.2012 r. wyd. 02 | (0,1-3,0) mg/l |
| stężenie magnezu z obliczeń | A | PN-C-04554-4: 1999 Załącznik A | z obliczeń |
| stężenie siarczanów | N | PN-ISO 9280: 2002 | (10-5000) mg/l |
| sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | A | PN-ISO 6059: 1999 | (20-1000) mg/l |
| Indeks nadmanganianowy | A | PN-EN ISO 8467: 2001 | (0,5-20) mg/l |
| stężenie wapnia | A | PN-ISO 6058: 1999 | (7,0-100) mg/l |
| stężenie boru | N | PB-LAB-06 z dnia. 10.06.2011r.wyd 01 | (0,1-1,0) mg/l |
| stężenie glinu | N | test NANOCOLOR | 0,01-1,0 mg/l |
| Pobieranie próbek wody | N | PN-EN ISO 19458:2007; PN ISO 5667-5:2017-10 | - |

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Mikrobiologii Wody

| Badana cecha/Metoda badawcza |  | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Zakres pomiarowy metody badawczej |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba bakterii E. coli i grupy coli | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | - |
| Liczba enterokoków kałowych | A | PN-EN ISO 7899-2: 2004 | - |
| Liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | A | PN-EN ISO 14189:2016-10 | - |
| Liczba mikroorganizmów w temp 36°C | A | PN-EN ISO 6222: 2004 | - |
| Liczba mikroorganizmów w temp 22°C | A | PN-EN ISO 6222: 2004 | - |
| Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | A | PN-EN ISO 16266:2009 | - |
| Liczba gronkowców koagulazododatnich | A | Metodyka PZH ZHK :2007 | - |
| Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. | A | PN-EN-ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 Matryca A, Matryca B | od 1 jtk/100 ml |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli | A | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (test Colilert-18/Quanti-Tray) | - |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii E.coli | A | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 (test Colilert-18/Quanti-Tray) | - |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | A | Test Pseudalert /Quanti – Tray (instrukcja producenta) | - |

A – badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA –AB 681

N – badanie nieakredytowane nie spełniające wymagań normy PN-EN/IEC 17025:2018-02

NS – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN/IEC 17025:2018-02

- Rodzaj badanych obiektów w Laboratorium Bakteriologii Lekarskiej:

- badanie kału na obecność pałeczek Salmonella, Shigella

- badanie wskaźników biologicznych procesu sterylizacji; testy fiolkowe, Sporal S, Sporal A

Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Bakteriologii Lekarskiej.

| Badana cecha/Metoda badawcza |  | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
| --- | --- | --- |
| Obecność pałeczek Salmonella sp. i Shigella sp. | A | PB-01 wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r. |
| Obecność Salmonella Enteritidis | A | PB-01 wyd. 08 z dnia 01.12.2021 r. |
| Sprawdzenie skuteczności sterylizacji testami fiolkowymi | N | PB-14, wyd.09 z dn. 09.01.2024 r. |

A – badanie akredytowane wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA –AB 681

N – badanie nieakredytowane nie spełniające wymagań normy PN-EN/IEC 17025:2018-02

NS – badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN/IEC 17025:2018-02

˟ Oddział Laboratoryjny w przypadku stosowania norm wycofanych posiada argumenty techniczne                                 i merytoryczne uzasadniające ich stosowanie. Badanie wykonywane w/w metodą spełnia wymagania właściwego aktu prawnego.

Wszelkich uzgodnień można dokonać bezpośrednio z Oddziałem Laboratoryjnym pod numerem telefonu: 882 022 091 lub pocztą elektroniczną:  lab.psse.klodzko@sanepid.gov.pl