Zał. nr

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakres konserwacji elektronicznych depozytorów na klucze oraz depozytora do autoryzowanej elektronicznej obsługi korespondencji zainstalowanych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, obejmuje w szczególności:

Rodzaj depozytorów:

- SAIK KEY (72 gniazda) – 9 szt.

- SAIK KEY (36 gniazd) – 1 szt.

- BOX in BOX (174 schowki) – 1 szt.

- SAIK POSTAL - depozytor do autoryzowanej elektronicznej obsługi korespondencji (45 schowków) – 1 szt.

Zakres prac:

- Sprawdzenie działania zamków otwarcia awaryjnego.

- Sprawdzenie zawiasów drzwiczek szafki.

- Sprawdzenie stanu siłownika otwierającego drzwiczki szafki.

- Sprawdzenie poprawności działania mechanizmów blokady kluczy.

- Sprawdzenie stanu breloków (styk kontaktowy, poprawność odczytu).

- Sprawdzenie stanu kabla oraz gniazda i wtyczki zasilania 230V.

- Sprawdzenie poziomów napięć na zasilaczu i przetwornicy.

- Sprawdzenie działania wentylatora.

- Sprawdzenie stanu akumulatora.

- Sprawdzenie stanu kabla UTP oraz wtyczki RJ45 w szafce.

- Sprawdzenie działania klawiatury/panelu dotykowego w szafce.

- Sprawdzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi modułami w szafce.

- Sprawdzenie działania głośnika.

- Sprawdzenie działania przełączników krańcowych w szafce.

- Sprawdzenie stanu dysku twardego szafki.

- Sprawdzenie stanu oprogramowania systemowego szafki (ilość miejsca na dysku, logi błędów,   zegar czasu rzeczywistego).

- Sprawdzenie konfiguracji systemu szafki (adres IP, ustawienia systemowe).

- Sprawdzenie stanu oprogramowania systemowego serwera (ilość miejsca na dysku, logi błędów, zegar czasu rzeczywistego).

- Sprawdzenie konfiguracji systemu serwera (adres IP, ustawienia systemowe).

- Czyszczenie szafek wraz z szybami.

- Drobne prace naprawcze.