## Arkusz1
Zał. 2.8
sukcesywna dostawę w 2021 r. materiałów do badań laboratoryjnych
Materiały pomocnicze - ZMIANA
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | LBŻiPU | LMiP/DNE | LBŚPiP |  | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[7 empty] | LB-AS | Ilość razem | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producet nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Alkoholowy preparat dezynfekcyjny do rąk, op.700ml w formie elastycznego worka, działający bakteriobójczo (w tym TbC), grzybobójczo i wirusobójczo (w tym na HIV i HBV), wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone | szt. |  | 10 | 30 |  |  | 40
2 | benzyna FP - 85g. | op. |  | 2 | 5 |  |  | 7
3 | Butelka z gazem do palników przenośnych Campingaz CV-360 (op. 6 szt) | op. | 8 |  | 1 |  |  | 9
4 | Ezy bakteriologiczne jednorazowe sterylne dwustronna,: kulka + oczko 1 µl ,opakowanie nie więcej niż 20 szt. | op. | 20 | 200 | 140 |  |  | 360
5 | Ezy bakteriologiczne typ EB-2, średnica 0,4 op. 50 szt. | op. |  |  | 12 |  |  | 12
6 | Ezy bakteriologiczne typ EB-3, średnica 0,4 op. 50 szt. | op. |  |  | 12 |  |  | 12
7 | Ezy bakteriologiczne typ EB-4, średnica 0,6 op. 50 szt. | op. |  |  | 8 |  |  | 8
8 | Ezy jednorazowe sterylne 1 µl op. 20 szt. | op. | 300 | 200 | 45 |  |  | 545
9 | Ezy jednorazowe sterylne 10 µl op. 20 szt. | op. | 50 | 200 | 1000 |  |  | 1250
10 | Folia aluminiowa 150 mb x 0,020 x 450 mm | op. | 3 | 10 | 5 |  | 3 | 21
11 | gaziki niejałowe 5x5cm op. 100szt. | op. | 10 |  | 6 |  |  | 16
12 | igły do strzykawek 0,8 mm op.100szt. | op. |  |  | 3 |  |  | 3
13 | Igły systemowe do strzykawko - probówek 0,80 x 40 mm op. 100 szt. | op. |  |  | 4 |  |  | 4
14 | Jałowa krew barania odwłukniona op.100ml | op. |  |  | 104 |  |  | 104
15 | Jałowe krążki diagnostyczne O op.100 szt | op. |  |  | 3 |  |  | 3
16 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 1000 µl, op. 500 szt | op. | 1 |  |  |  |  | 1
17 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 5 ml, op. 200 szt | op. | 60 |  |  |  |  | 60
18 | Końcówki PD do dozownika HandyStep poj 50ml, pakowane luzem ,niesterylne (op. 25 szt.) | op. | 3 |  |  |  |  | 3
19 | Korki celulozowe Steristopper 10 | szt. |  | 2000 | 35000 |  |  | 37000
20 | Korki celulozowe Steristopper 29 | szt. |  | 1500 | 2000 |  |  | 3500
21 | Krążki diagnostyczne BC (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
22 | Krążki diagnostyczne BV (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
23 | Krążki diagnostyczne BVX (op.50 szt) | op. |  |  | 5 |  |  | 5
24 | Krążki diagnostyczne BX (op.50 szt) | op. |  |  | 4 |  |  | 4
25 | Krążki diagnostyczne do róznicowania Enterococcus feacalis EF 9mm (op. 50 szt.) | op. |  |  | 3 |  |  | 3
26 | Krążki diagnostyczne F (op.50 szt) | op. |  |  | 5 |  |  | 5
27 | Krążki diagnostyczne N (op.50 szt) | op. |  |  | 5 |  |  | 5
28 | Krążki diagnostyczne OP (op.50 szt) | op. |  |  | 5 |  |  | 5
29 | Krążki SP do diagnostycznego różnicowania Streptococcus pyogenes op. 50 krążków | op. |  |  | 4 |  |  | 4
30 | Lignina w arkuszach (op. 5kg) | op. | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15
31 | Lizoformina środek do dezynfekcji 1 L | op. |  | 1 |  |  |  | 1
32 | Mikroskopowe szkiełka nakrywkowe 24mm x 24 mm op. 100 szt. | op. |  |  | 10 |  |  | 10
33 | Nabój gazowy 190 g gazu, przebijany Campingaz c 206 lub równoważny | op. | 15 |  |  |  |  | 15
34 | Neodischer FA (op. 5 l ) | op. |  | 5 | 12 |  |  | 17
35 | Neodischer Z (op. 5 l ) | op. |  | 2 | 8 |  |  | 10
36 | Olejek immersyjny op. 100ml | op. |  | 2 | 2 |  |  | 4
37 | Papier do sterylizacji arkusz 50x50 cm (op. 500 szt.) | op. |  | 4 |  |  |  | 4
38 | Parafilm 5 cm | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
39 | Parafilm, szerokość 10 cm, dł. 75 m | szt. |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
40 | PBS, 1.Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem magnezu i chlorkiem wapnia.2.Opakowanie 500ml. 3. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia. | op. |  |  | 25 |  |  | 25
41 | Pipetki z polipropylenu jednorazowe do odciągania surowicy, długość 130-170mm, pojemność 3,5-4ml, niesterylne (op. 500 szt.) | op. |  | 3 | 10 |  |  | 13
42 | plastikowe pensety, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. |  |  | 50 |  |  | 50
43 | Płyn do alkoholowej dezynfekcji powierzchni op. 1l, bez zawartości aldehydów, o szerokim spektrum działania w krótkim czasie, szybko wysychający, nie pozostawiający plam, neutralizujący bakterie, grzyby - neutralizacja MRSA w czasie do 2 minut, prątki gruźlicy do 2 min, wirusy Adeno (Typ 2) do 3 min, wirus Rota do 1 min, wirus Polio do 1 min, HIV, HBV do 2 min, HCV do 1 min | op | 15 | 30 | 20 |  |  | 65
44 | Płyn do dezynfekujacy do chigienicznego i chirurgicznego mycia rąk aktywny wobec bakterii łącznie z prątkami, spor , grzybów, wirusów , opakowanie 500 ml | op. | 24 | 20 | 40 |  |  | 84
45 | Płytki Petriego plastikowe wentylowane, sterylne, średnica od 90 mm do 100 mm, wys. nie mniej niż 16 mm (op. 25 szt.) | op. | 400 | 400 | 1500 |  |  | 2300
46 | Płytki Petriego plastikowe, wentylowane, sterylne, średnica 55 mm, wys. nie mniej niż 14 mm (op. 20 szt.) | op. | 50 |  |  |  |  | 50
47 | Pojemnik czerwony na igły z otworem wrzutowym poj 0,7l | szt. |  |  | 100 |  |  | 100
48 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem poj 10l | szt. |  |  | 180 |  |  | 180
49 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem poj 5l | szt |  |  | 180 |  |  | 180
50 | Pojemnik czerwony na odpady z hermetyczną pokrywą i uchwytem, poj 3l | szt. | 50 |  | 180 |  |  | 230
51 | Pojemniki na odpady medyczne z otworem wrzutowym o pojemności 2-3 l wysokość ok. 25 cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 50
52 | Pojemniki sterylne z zamknieciem o poj. 300 ml z wieczkiem zespolonym, z zatrzaskiem bezpieczeństwa | szt. |  | 240 |  |  |  | 240
53 | Preparat dezynfekcyjny Mikrozid (op. 10 l) | op. |  | 5 | 12 |  |  | 17
54 | Preparat do odkażania skóry o przedłuożonym działaniu skinsept pur, op. 350 ml | op. |  |  | 5 |  |  | 5
55 | Probówki do autosamplera poj. 11 ml, dł. 100 mm (op. 200 szt.) | op. | 30 |  |  |  |  | 30
56 | Probówki do głębokiego mrożenia Probówki do zamrażania i przechowywania komórek w niskich temperaturach spełniające wymagania IATA co do transportu próbek biologicznych ; do przechowywania próbek w parach ciekłego azotu; pojemność 1.8 ± 0.2 ml; jałowe; niepirogenne; niemutagenne; wykonane z PP; z zaokrąglonym dnem; z wewnętrznym gwintem; z uszczelnioną nakrętką; z podstawą zapewniającą utrzymanie pozycji pionowej bez potrzeby stosowania statywu; z polem do opisu; pakowane w opakowania zezwalające na wielokrotne otwarcie i zamknięcie bez utraty jałowości wnętrza opakowania; z załączonymi lub dostępnymi dla zamawiającego certyfikatami sterylności, niepirogenności, niemutagenności i nietoksyczności materiału; pakowane w worki foliowe do 50 szt. | op. |  |  | 100 |  |  | 100
57 | Probówki sterylne PS z korkiem poj 4 ml (12x75mm) op. 5 szt. | op. | 100 |  | 200 |  |  | 300
58 | Probówki z PS o pojemności 4 ml, średnica 12 mm, długości 75 mm okrągłodenne (op. 500 szt.) | op. |  |  | 25 |  |  | 25
59 | Rękaw do sterylizacji papierowo-foliowy 10/200 (szt. 200m) | szt. |  | 2 | 5 |  |  | 7
60 | Rękaw do sterylizacji szerokość 150 mm | op. | 3 | 2 | 5 |  |  | 10
61 | Rękawiczki jednorazowe cienkie, jałowe, pakowane parami, rozmiar S (op. 100 szt.) | op. | 2 | 5 |  |  |  | 7
62 | Rękawy do sterylizacji papierowo - foliowy KSOS - bez zakładki 12 cm/200m | op. |  | 2 |  |  |  | 2
63 | Rękawy do sterylizacji papierowo - foliowy 10 cm/200m | op. |  | 2 | 3 |  |  | 5
64 | Rękawy do sterylizacji parowej 134/5-121/15 o szerokości 210 mm | rolka | 12 | 2 |  |  |  | 14
65 | Rozprowadzacze do płytek Petriego w kształcie litery L o średnicy 3 mm, zagiętym końcem (op. 5 szt.) | op. | 400 | 500 | 250 |  |  | 1150
66 | Sekusept pulver (op. 2 kg) | op. | 1 | 2 |  |  |  | 3
67 | Sól warzona do dejonizatora (op. 25 kg) | op. |  | 4 | 10 |  |  | 14
68 | Sporale ampułkowe log5 PS-5-50 op. 50 szt. | op. |  |  | 5 |  |  | 5
69 | Sporobójczy preparat dezynfekcyjny Preparat dezynfekcyjny pozwalający bardzo szybko uzyskać efekt bójczego działania: 1.krótki czas działania - zanurzenie narzędzi w roztworze pozwala na wyeliminowanie spor bakterii, prątków gruźlicy, bakterii, wirusów (włącz- nie z HBV, HCV i HIV) i grzybów chorobotwórczych w ciągu 20 minut działa dezynfekcyjnie w temperaturze pokojowej nie wymaga specjalistycznej aparatury - może być stosowany w wan- nach dezynfekcyjnych 2.substancją czynną są jony nadoctanowe 3.zawiera składniki hamujące korozjj " 4.ulega biodegradacji. 5.roztwór przygotowany bezpośrednio przed użyciem, stosowany jednokrotnie działa bakteriobójczo włącznie z prątkami grutWcy grzybobójczo wirusobójczo oraz sporobójczo. 6.środek można stosować do dezynfekcji wizualnie czystych powierzchni i sprzętów w przypadku przewidywanej obecności spor bakterii tlenowych i beztlenowych w otoczeniu chorych, u których stwierdzono m.in. wąglik, zgorzel gazową, zatrucia i zakażenia pokarmowe. 7.preparat w postaci proszku, do sporządzania odpowiednio stężonych roztworów. | op. |  |  | 20 |  |  | 20
70 | Spryskiwacz pasujący do preparatu alkoholowego dezynfekcji powierzchni (op. o poj. 1L) | op |  | 5 | 20 |  |  | 25
71 | Sterylne końcówki Bag Tips regular 1 ml (op. 1000 szt.)dł 19 cm | op. |  | 12 |  |  |  | 12
72 | Sterylne wymazówki w probówce transportowej,wykonane w całości z tworzywa sztucznego,z wacikiem z włókna syntetycznego np.sztuczny jedwab, wiskoza,dacron itp. | szt. |  |  | 10000 |  |  | 10000
73 | strzykawki jednorazowe plastikowe 2 ml op 100 szt | op. |  |  | 5 |  | 20 | 25
74 | Strzykawko - probówki z odkręcaną nakrętką (od strony połączenia z igłą) do pozyskiwania surowicy, zawierające aktywator wykrzepiania (środek przyspieszający proces wykrzepiania) oraz granulat (środek separujący). Materiał: polipropylen, wymiar: średnica 10-15 mm, wysokość 65-80 mm, pojemność 5-5,5 ml, opakowanie 50 sztuk | op |  |  | 8 |  |  | 8
75 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hnz15, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
76 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz10, 4-6 ml | op |  |  | 2 |  |  | 2
77 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz23, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
78 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz24, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
79 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz29, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
80 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz38, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
81 | surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz4z23, 4-6 ml | szt |  |  | 2 |  |  | 2
82 | surowica do aglutynacji szkiełkowej O20, 4-6 ml | szt |  |  | 1 |  |  | 1
83 | surowica do aglutynacji szkiełkowej O8, poj. 4-6 ml | szt |  |  | 1 |  |  | 1
84 | Surowica rzęskowa Hlw - 4-6 ml | szt. |  |  | 1 |  |  | 1
85 | Surowica rzęskowa Hn – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
86 | Surowica rzęskowa Hx – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
87 | Surowica rzęskowa Hy – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
88 | Surowica somatyczna O 19 – 4-6 ml | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
89 | Surowica somatyczna O 6,7 – 4-6 ml | szt. |  |  | 3 |  |  | 3
90 | szkiełka mikroskopowe 15x15 mm, op.100szt | op. |  |  | 20 |  |  | 20
91 | Szkiełka mikroskopowe 10-dołkowe.2.Średnica 6mm.3.Pokryte teflonem. Op. 50 szt. | op. |  |  | 4 |  |  | 4
92 | szkiełka podstawowe do mikroskopu, szlifowane, wymiar ok.. 76x26 mm opakowanie ok.. 50 sztuk | op. |  |  | 40 |  |  | 40
93 | Taśma kontrolna do sterylizacji suchym powietrzem 19 mm (op. 50 m) | op. |  | 5 |  |  |  | 5
94 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji parowej (op. 50 m) | op. |  | 5 |  |  |  | 5
95 | test chemiczny do kontroli sterylizacji Emulator kl.6 Para 7min 1340C/20min 1210C (op. 200 szt.) | szt. | 3 | 3 |  |  |  | 6
96 | Wata bawełniana (op. 0,5 kg) | op. |  | 40 |  | 3 | 1 | 44
97 | Bulion do rozkładu węglowodanów Nrkat.P-0255 500g tylko i wył firmyBTL | op. |  |  | 1 |  |  | 1
98 | Woreczki jałowe do poboru prób mikrobiologicznych bez okienka na etykietę 23 x 32 cm (1 op=500szt) | op. |  | 6 |  |  |  | 6
99 | worek 120l czerwony HDPE 30 op. 100 szt. | op. | 4 | 10 | 20 |  |  | 34
100 | worek 120l żółty HDPE 20 op. 100 szt. | op. |  |  | 3 |  |  | 3
101 | Worek 60l czerwony HDPE 20 op. 100szt. | op. |  | 10 | 100 |  |  | 110
102 | worki PP 200x300 mm do statywu na biurko op. 100 szt. | op. | 10 | 12 | 160 |  |  | 182
103 | Worki strunowe PE 15x20 cm op. = 100 szt | op. |  | 10 |  | 2 | 10 | 22
104 | Worki strunowe PE 20x30 cm (op. 100 szt.) | op. | 6 | 16 |  |  | 5 | 27
105 | Worki strunowe PE 25x35 cm (op. 100 szt.) | op. | 6 | 32 |  |  | 5 | 43
106 | Worki strunowe PE 30x40 cm op. = 100 szt | op. |  | 12 |  |  | 5 | 17
107 | Worki strunowe PE 35x45 cm op. = 100 szt | op. |  | 9 |  |  | 3 | 12
108 | Wymazówki drewniane z bawełnianym kwaczem do antybiogramów op 100szt. | op. | 1 | 2 | 15 |  |  | 18
109 | Zestawy transportowe z podłożem do wymazów, pakowane indywidualnie, aplikator z tworzywa, dł. 15 cm, sterylne | szt. |  |  | 50000 |  |  | 50000
110 | Chromol 500ml – środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej | op. |  | 1 | 1 |  |  | 2
111 | Korki celulozowe Steristopper 13 | szt. |  |  | 4000 |  |  | 4000
112 | Kulki zapachowe do autoklawu Anabac® - zapach brzoskwiniowy op. 100szt. | op. |  | 5 | 2 |  |  | 7
113 | Probówki typu Falcon stojące do autosamplera poj. 50ml, średnica zewnętrzna nie większa niż 29 mm op. 25szt. | op. | 60 |  |  |  |  | 60
114 | Probówki z PP typu Eppendorf ze znacznikiem poj. 2,0ml op. 1000szt | op. |  | 5 | 10 |  |  | 15
115 | Autoklawowe worki na odpady medyczne o pojemności 80l 700x1120mm op. 50 szt. | op. |  | 8 |  |  |  | 8
116 | Probówki z PP typu Eppendorf ze znacznikiem poj. 1,5ml op. 500szt | op. |  | 3 | 30 |  |  | 33
117 | Surowica somatyczna O10-4-6ml (do aglutynacji szkiełkowej) | szt. |  |  | 2 |  |  | 2
118 | Pipetki Pasteur z polipropylenu jednorazowe , sterylne , pakowane pojedyńczo, poj. 3 - 4ml | szt. | 50 | 100 |  |  |  | 150
119 | Końcówki do pipet typu Transferpette o poj. 2-200 µl, możliwość autoklawowania w 121 C , op.2x 500 szt | op. |  | 4 |  |  |  | 4
120 | Probówki typu eppendorf ze znacznikiem poj. 0,5 ml op. 1000szt. | op. |  | 5 |  |  |  | 5
121 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml GO (O 13,22,23) | op. |  |  | 2 |  |  | 2
122 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml O 22 | op. |  |  | 2 |  |  | 2
123 | Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego op. min 50 szt. | op. |  |  | 4 |  |  | 4
124 | Mokre gaziki do oczyszczania skóry przed iniekcją op. 100szt. | op. |  |  | 5 |  |  | 5
125 | Surowica somatyczna do aglutynacji szkiełkowej 5 ml O 23 | op. |  |  | 2 |  |  | 2
126 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Hz15 (5 ml) | op. |  |  | 2 |  |  | 2
127 | Sporobójczy preparat dezynfekcyjny -Chirosan plus. Preparat dezynfekcyjny pozwalający bardzo szybko uzyskać efekt sporobójczego działania: (2% - pełne spektrum działania do 10 min) 500g | op. |  |  | 4 |  |  | 4
128 | Płyn do alkoholowej dezynfekcji powierzchni- Mikrozid op.1L.Szerokie spektrum i szybki czs działania. Nie zawiera aldehydów.Krótki czas schnięcia. Nie pozostawia nalotu.Czas działania:bakteriobójcze/grzybicze-C.Albicans- 1min,MRSA- 1min,Tb -1min,Adenowirusy(typ2)-2min,Rota-30sek,Poliowirus-30min,PapovaSV40-15min,HBV-1min,HCV-30sek. | op. |  | 10 | 70 |  |  | 80
129 | Środek do czyszczenia komór w autoklawie CHAMBER BRITE op. 10 saszetek | op. |  | 10 | 5 |  |  | 15
130 | Chusteczki (Czyściwo do zadań precyzyjnych) 200 szt, 20.5x20cm, np. KIMTECH Science nr 9413015 WITKO | op. | 3 |  | 20 |  |  | 23
131 | pinceta do znaczków / filatelistyczna /ze stali nierdzewnej , łopatkowa , wygieta, długość 12-15 cm | szt |  |  | 3 |  |  | 3
132 | Benzyna ekstrakcyjna 100ml | op. |  |  | 5 |  |  | 5
133 | Strzykawki plastikowe 60 ml | szt |  |  |  |  | 50 | 50
134 | szkiełka podstawowe do mikroskopu, szlifowane, wymiar ok.. 76x26 mm z 1 polem na opis opakowanie 50 sztuk | op. |  |  | 20 |  |  | 20
135 | szkiełka podstawowe do mikroskopu, szlifowane, wymiar ok.. 76x26 mm z 2 polami na opis opakowanie 50 sztuk | op. |  |  | 10 |  |  | 10
136 | Statyw na szalki Petriego ze stali powlekanej PE do płytek o średnicy do 100mm | szt. |  |  | 5 |  |  | 5
137 | Surowica cielęca op. 25ml | op |  | 2 |  |  |  | 2
138 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej O2 | op |  |  | 2 |  |  | 2
139 | pinceta ze stali nierdzewnej , prosta , z ostrym zakończeniem, długość 20-30 cm | op |  |  | 3 |  | 2 | 5
140 | Microbank-różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia.Fiolki o poj.2ml zawierające 25 perełek.Przechowywane szczepy bakterii i grzybów w trakcie przechowywania nie powinny ulegać mutacjom.Porowata powierzchnia porełek powinna umożliwić przyleganie mikroorganizmów(op.80 fiolek) | szt. |  |  | 6 |  |  | 6
141 | Opakowanie amuliniowo-styropianowe do przechowywania i transportu fiolek z perełkami. Wielkość opakowania na 20 fiolek. | szt. |  |  | 4 |  |  | 4
142 | Microbank Freezer Storage Box-plastikowe pudełko do przechowywania fiolek w zamrażarce. Pudełko na 80 fiolek. | szt. |  |  | 4 |  |  | 4
143 | Końcówki do pipety typu Transferpette 10 ml, op. 200 szt. BRAND | op | 5 |  |  |  |  | 5
144 | Rurkowy wskaźnik TYP 5 do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem (op. 50 szt.) Parametry testu 160st C przez 120m 170st przez 65min 180st C przez 35min | op | 4 |  |  |  |  | 4
145 | 70% Spirytus medyczny skażony do dezynfekcji op. 5l | op |  |  | 20 |  |  | 20
146 | Rękawice do przenoszenia przedmiotów o niskiej temperaturze -80 stopni długość do nadgarstka rozmiar M | para |  |  | 5 |  |  | 5
147 | Naczynie reakcyjne z PP typu Eppendorf o poj.2ml bez wieczka wolne od DNaz i RNaz op. 500szt | op. |  |  | 6 |  |  | 6
148 | Worki strunowe PE 4x7,5 cm op. = 100 szt | op. |  |  |  | 3 |  | 3