## MDV ZMUE-48N8-C3 SPLIT
Lp. | Nazwa sprzętu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny sprzętu | Typ sprzętu | Producent/data montażu | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres temperatur | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Kolumna1
KLIMATYZATORY
1. | Klimatyzator przysufitowo-podłogowy | AP/35/21/3 | 540K228380635120150033 jednostka zewnętrzna/ 340D96490031A160160009 jednostka wewnętrzna | ZMUE-48N8-C3 SPLIT | MDV/ 06.10.2023r | przegląd i konserwacja | 17-32oC | czyszczenie instalacji, dezynfekcja, odgrzybianie | 01.09.2024r, 01.03.2025r, 01.09.2025r 01.03.2026r, 01.09.2026r, 01.03.2027r, 01.09.2027r, 01.03.2028r | OCL Kraków, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków | Ewa Moskal, tel: 734 116 124, e-mail: ocl-krakow@piorin.gov.pl

## HEIKO
Lp. | Nazwa sprzętu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny sprzętu | Typ sprzętu | Producent/data montażu | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres temperatur | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Kolumna1
KLIMATYZATORY
1. | Klimatyzator | LW-AP-476 |  | JS025-QW2 | HEIKO | przegląd i konserwacja | nie dotyczy | czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, sprawdzenie | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORIN, OCL Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz | Estera Zielazna, Monika Szypryt, ocl-bydgoszcz@piorin.gov.pl tel. 734 116 110
2. | Klimatyzator | LW-AP-477 |  | JS025-QW2 | HEIKO | przegląd i konserwacja | nie dotyczy | czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, sprawdzenie | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORIN, OCL Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz | Estera Zielazna, Monika Szypryt, ocl-bydgoszcz@piorin.gov.pl tel. 734 116 110
3. | Klimatyzator | LW-AP-478 |  | JS025-QW2 | HEIKO | przegląd i konserwacja | nie dotyczy | czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, sprawdzenie | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORIN, OCL Bydgoszcz, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz | Estera Zielazna, Monika Szypryt, ocl-bydgoszcz@piorin.gov.pl tel. 734 116 110
4. | Klimatyzator | P-Rm-01 | jednostka wewnętrzna AABF1WE0000XCP3Q0119 jednostka zewnętrzna AABF2JE0000X9P3Q0053 | typ SPLIT model JS025-QW2 (jedn. Wew.) model JZO25-Q2 (Jedn. Zew.) | HEIKO/ 28.12.2023 | przegląd i konserwacja | 15-300C | czyszczenie agregatu, usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza, oczyszczanie filtrów mechanicznych - przepływowych w jednostce wewnętrznej, sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola oraz dokręcenie przewodówelektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia, sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego i do zasilania i sterowania elektrycznego, sprawdzenie drożności, oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin, i stanu izolacji rurociągów, kontrola stanu zanieczyszczenia wentylatora j.wewn. ewentualne oczyszczenie, oczyszczenie lamel j. wewn. i tacy ociekowej, sprawdzenie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział w Pruszczu Gdańskim: Pracownia Zamiejscowa W Gdańsku, NaStoku 48 80-874 Gdańsk | Anna Kędzior tel. 734 116 164, email: ocl-gdansk@piorin.gov.pl
5. | Klimatyzator | P-Rm-02 | jednostka wewnętrzna AABF1WE0000XCP3Q0089 jednostka zewnętrzna AABF2JE0000X9P3Q0007 | typ SPLIT model JS025-QW2 (jedn. Wew.) model JZO25-Q2 (Jedn. Zew.) | HEIKO/ 28.12.2023 | przegląd i konserwacja | 15-300C | czyszczenie agregatu, usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza, oczyszczanie filtrów mechanicznych - przepływowych w jednostce wewnętrznej, sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola oraz dokręcenie przewodówelektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia, sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego i do zasilania i sterowania elektrycznego, sprawdzenie drożności, oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin, i stanu izolacji rurociągów, kontrola stanu zanieczyszczenia wentylatora j.wewn. ewentualne oczyszczenie, oczyszczenie lamel j. wewn. i tacy ociekowej, sprawdzenie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział w Pruszczu Gdańskim: Pracownia Zamiejscowa W Gdańsku, NaStoku 48 80-874 Gdańsk | Anna Kędzior tel. 734 116 164, email: ocl-gdansk@piorin.gov.pl
6. | Klimatyzator Heiko | UP/03/Ki/153 | jedn. wew. AABF3TE0000XCP3R0027 jedn. zew. AABF4QE0000X9P3Q0052 | split, ścienny, Qira JS035-QW2 | HEIKO/22.12.2023 | przegląd gwarancyjny | 15 - 35oC | Przegląd gwarancyjny - zakres usługi ustala APS (Autoryzowany Punkt Serwisowy) | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział w Łodzi; ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź | Joanna Kryczyńska-Nowak; ocl-lodz@piorin.gov.pl, 734-116-160
7. | Klimatyzator Heiko | UP/03/Ki/154 | jedn. wew. AABF3TE0000XCP3R0060 jedn. zew. AABF4QE0000X9P3Q0134 | split, ścienny, Qira JS035-QW2 | HEIKO/22.12.2023 | przegląd gwarancyjny | 15 - 35oC | Przegląd gwarancyjny - zakres usługi ustala APS (Autoryzowany Punkt Serwisowy) | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj i listopad 2028 | GIORiN CL Oddział w Łodzi; ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź | Joanna Kryczyńska-Nowak; ocl-lodz@piorin.gov.pl, 734-116-160
8. | Klimatyzator | D22/10 | jednostka wewnętrzna AABF1WE0000XCP300050 | SPLIT model JS025-QW2 | HEIKO/ | przegląd i konserwacja | 15-270C | czyszczenie agregatu, usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza, oczyszczanie filtrów mechanicznych - przepływowych w jednostce wewnętrznej, sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola oraz dokręcenie przewodówelektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia, sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego i do zasilania i sterowania elektrycznego, sprawdzenie drożności, oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin, i stanu izolacji rurociągów, kontrola stanu zanieczyszczenia wentylatora j.wewn. ewentualne oczyszczenie, oczyszczenie lamel j. wewn. i tacy ociekowej, sprawdzenie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj i listopad 2028 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Mysliwska 9A, 15-569 Białystok | Barbara Daszuta tel. 734 116 104 email: b.daszuta@piorin.gov.pl
|  |  | jednostka zewnętrzna AABF2JE0000X9P3Q0016 |  | 2023-12-22
9. | Klimatyzator | D22/11 | jednostka wewnętrzna AABF1WE0000XCP300092 | SPLIT model JS025-QW2 | HEIKO/ | przegląd i konserwacja | 15-270C | czyszczenie agregatu, usunięcie zanieczyszczeń przestrzeni międzylamelowych skraplacza, oczyszczanie filtrów mechanicznych - przepływowych w jednostce wewnętrznej, sprawdzanie stanu szczelności połączeń śrubowych instalacji freonowej i ewentualne usunięcie, kontrola oraz dokręcenie przewodówelektrycznych na tabliczkach zaciskowych urządzenia, sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań, pomiar parametrów pracy urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego i do zasilania i sterowania elektrycznego, sprawdzenie drożności, oczyszczenie instalacji odprowadzania skroplin, i stanu izolacji rurociągów, kontrola stanu zanieczyszczenia wentylatora j.wewn. ewentualne oczyszczenie, oczyszczenie lamel j. wewn. i tacy ociekowej, sprawdzenie słuchowe pracy agregatu, kontrola automatyki sterującej i zabezpieczającej | 2 x rok, listopad 2024; maj i listopad 2025, maj i listopad 2026, maj i listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział w Białymstoku, ul. Mysliwska 9A, 15-569 Białystok | Barbara Daszuta tel. 734 116 104 email: b.daszuta@piorin.gov.pl
|  |  | jednostka zewnętrzna AABF1JE0000X9P3Q0018 |  | 2023-12-22
10. | Klimatyzator HEIKO |  | Nr seryjny: AABF2JE0000X9P3Q0035 | klimatyzator typu split | 2023-12-28 | sprawszenie i konserwcja jednostki zewnętrznej i wewnetrznej | 10 - 30 °C | Czyszczenie obudowy/lameli parownika jednostki wewnętrznej, czyszczenie turbiny/wentylatora jednostki wewnętrznej, odgrzybianie, ozonowanie, sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów/łozysk silników, czyszczenie/wymiana filtrów powietrza, sprawdzenie drożności/szczelności skroplin/pompki skroplin, kontrola nawiewanego powietrza, kontrola ciśnień/temperatury/poboru prądu, czyszczenie obudowy/lameli skraplacza jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej/elektrycznej, wymiana baterii w pilotach | listopad 2024, , maj 2025, listopad 2025, maj 2026, listopad 2026, maj 2027, listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział we Wrocławiu ul Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław | Emilia Machoń, tel: 734 116 094, e-mail: emilia.machon@cl.piorin.gov.pl
11. | Klimatyzator HEIKO |  | Nr seryjny: AABF2JE0000X9P3Q0074. | klimatyzator typu split | 2023-12-28 | sprawszenie i konserwcja jednostki zewnętrznej i wewnetrznej | 10 - 30 °C | Czyszczenie obudowy/lameli parownika jednostki wewnętrznej, czyszczenie turbiny/wentylatora jednostki wewnętrznej, odgrzybianie, ozonowanie, sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów/łozysk silników, czyszczenie/wymiana filtrów powietrza, sprawdzenie drożności/szczelności skroplin/pompki skroplin, kontrola nawiewanego powietrza, kontrola ciśnień/temperatury/poboru prądu, czyszczenie obudowy/lameli skraplacza jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej/elektrycznej, wymiana baterii w pilotach | listopad 2024, maj 2024, maj 2025, listopad 2025, maj 2026, listopad 2026, maj 2027, listopad 2027, maj 2028 | GIORiN CL Oddział we Wrocławiu ul Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław | Emilia Machoń, tel: 734 116 094, e-mail: emilia.machon@cl.piorin.gov.pl

## KAISAI
Lp. | Nazwa sprzętu | Kod nadany przez laboratorium | Nr seryjny sprzętu | Typ sprzętu | Producent/data montażu | Rodzaj usługi metrologicznej zewnętrznej potwierdzony dokumentem | Zakres temperatur | Parametry techniczne (punkty pomiarowe, ilość punktów pomiarowych) oraz wymagane czynności podczas przeglądów okresowych | Planowany termin wykonania usługi | Miejsce wykonania usługi/ adres | Kolumna1
KLIMATYZATORY
1. | Klimatyzator ścienny split | komora 1 | KRX-12PEGOK001290 KRX-12PEGIK002412 | klimatyzator ścienny | KAISAI/ 09.11.2023 | Przegląd gwarancyjny przez autoryzowany serwis 2x w roku | 18 - 26° C | Czyszczenie obudowy/lameli parownika jednostki wewnętrznej, czyszczenie turbiny/wentylatora jednostki wewnętrznej, odgrzybianie, ozonowanie, sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów/łozysk silników, czyszczenie/wymiana filtrów powietrza, sprawdzenie drożności/szczelności skroplin/pompki skroplin, kontrola nawiewanego powietrza, kontrola ciśnień/temperatury/poboru prądu, czyszczenie obudowy/lameli skraplacza jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji jednostki zewnętrznej, sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej/elektrycznej, wymiana baterii w pilotach | 2x w roku przez 4 lat (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym) | GIORiN CL Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań | Anna Gumna, tel: 538-621-488, e-mail: ocl-poznan@piorin.gov.pl