Ocena przydatności wody do spożycia - zasady

Zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli:

1.      jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:

1)      podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia;

2)      podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku Nr 2 do rozporządzenia.

2.      Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik Nr 3 do rozporządzenia.

3.      Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z przepisem § 17 powyższego rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, stwierdza:

·         przydatność wody do spożycia – w przypadku gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 – 3 do rozporządzenia oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika Nr 4 do rozporządzenia,

·         przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa - w przypadku gdy woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu, i nie jest możliwe przywrócenie jej jakości do stanu wymaganego przepisami rozporządzenia w terminie 30 dni, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmiot wykorzystujący wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej mogą wystąpić o zgodę na odstępstwo od tych wymagań. W przypadku stwierdzenia przydatności wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i podmiot wykorzystujący wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej ustala z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych.

·         warunkową przydatność wody do spożycia – stwierdzenie warunkowej przydatności wody jest możliwe, gdy przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia w terminie 30 dni. Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia nie jest możliwe dla parametrów określonych w załączniku Nr 1 i 3A do rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą
z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej ustala z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych.

Przekroczenie wartości dopuszczalnych dla danego parametru nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy.

·         brak przydatności wody do spożycia – właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego ludność w wodę oraz podjecie działań naprawczych przez wodociągowo-kanalizacyjne i podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Okresowe oceny jakości wody

Zgodnie z § 19 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie:

1)      sprawozdań, o których mowa w § 8 ust. 2, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 5 i § 6,

2)      analizy podejmowanych działań naprawczych,

3)      prowadzonego monitoringu, o którym mowa w § 16

– wydaje okresowe oceny jakości wody.

Okresowe oceny jakości wody zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach Nr 1–4 do rozporządzenia w okresie, dla którego opracowywana jest ocena. Służą również do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Okresowe oceny jakości wody, są wydawane:

1)      nie rzadziej niż raz na rok – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1–4 do rozporządzenia;

2)      nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1–4 do rozporządzenia;

3)      w zależności od przyznanego odstępstwa albo stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia – jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1–4 do rozporządzenia.

Oceny obszarowe jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów

Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ocen, o których mowa w § 19 ust. 1, dokonują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.

Ocena obszarowa jakości wody wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok odpowiednio przez:

1)      właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego dla strefy zaopatrzenia gminy oraz powiatu – przekazywana do wiadomości właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz starosty;

2)      właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla województwa – przekazywana do wiadomości właściwego marszałka województwa.

3)      Głównego Inspektora Sanitarnego dla kraju.