**LIPIEC 2023r**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 154/07/2023/NLW i 153/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 158/07/2023/NLW i 157/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obręb Grzybowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/07/2023/NLW i 170/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/82762/07/2023 z dnia 10.07.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Świelubie 18 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 177/07/2023/NLW i 176/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Gierczak (poidełko przy muzeum) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 166/07/2023/NLW i 165/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 186/07/2023/NLW i Nr 184/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo 12 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 179/07/2023/NLW i Nr 178/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rzesznikowo 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/07/2023/NLW i Nr 174/07/2023/NLW z dnia 28.07.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/82757/07/2023 z dnia 10.07.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo dz. nr 244 obręb 38 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/500-Q/23 z dnia 12.05.2023r., Nr Spr/PCW/301-Q/23 z dnia 11.05.2023r. i Nr Spr/PCW/369-Q/23 z dnia 15.06.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1570-Q/23 z dnia 12.05.2023r. , Nr Spr/ŚR/K/2106-Q/23 z dnia 15.06.2023r. i Nr Spr/ŚR/K/3155-Q/23 z dnia 11.08.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Gorawinie, Rymaniu i Rusowie.