**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERENT:** |  |
| **ADRES:** |  |
| **NIP:** |  |
| **REGON:** |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące **Wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

Cena ofertowa netto ...................................................... złotych polskich

(słownie:................................……………………………………….……zł)

PTU ………………………….......................................... złotych polskich

(słownie:................................................................................................ zł)

Cena ofertowa brutto .................................................... złotych polskich

(słownie:.............................................................................................. zł).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | **Urządzenia systemu alarmowego** | **ilość** | **cena jednostkowa netto /PLN/** | **cena jednostkowa brutto/PLN/** | **Wartość netto /PLN/** | **Wartość brutto /PLN/** |
| 1 | Centrala SATEL Integra 128 Plus | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Podcentrala SATEL INT-PP | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ethernetowy moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Cyfrowa czujka dualna Silver - SATEL | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Kontaktron magnetyczny nawierzchniowy na drzwi i okna | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Ekspander wejść SATEL INT-E | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Manipulator LCD INT -KLCD-GR | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Zasilacz buforowy APS-412 SATEL | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Obudowa uniwersalna – natynkowa PULSAR -24/80/DS | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Obudowa uniwersalna – natynkowa PULSAR -AWO 301 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Obudowa do klawiatur natynkowa LCD/B AWO 353 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Akumulator 17 EUROPOWER | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Przycisk napadowy, stalowy PADP3/SS/BK | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Czujka udarowa Texecom - Premier Impaq Plus | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Koryta PCV, kołki, gips, osprzęt instalacyjny. | kpl. |  |  |  |  |
| 18 | Wykonanie systemu alarmowego, uruchomienie, zaprogramowanie, przeszkolenie użytkowników | kpl. |  |  |  |  |
| 19 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej. | kpl. |  |  |  |  |
|  | **SUMA** |  | **x** | **x** |  |  |

**Uwaga:**

Zlecający dopuszcza inne urządzenia niż przykładowo wymienione powyżej, spełniające wymogi co najmniej stopnia 2 określone w normie PN-EN-50131-1.

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia z wymaganą dla tego typu prac starannością, zgodnie z przepisami prawa obwiązującymi w zakresie **instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania**, w tym przepisami ochrony p.poż oraz bhp w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od ustalonego przez Strony dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający udziela gwarancji jakości wykonanych prac na okres **…… miesięcy (min. 24 m-ce)** **a na zamontowane podzespoły ….. miesięcy** od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego.
4. Oświadczamy, że zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia a wszelkie prace ujęte w ofercie zostały oszacowane w  sposób kompleksowy i obejmują wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia.
5. Oświadczam/my, ze znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zlecenia.
6. Oświadczamy, że prowadzę/imy działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadam/y odpowiednią wiedzę i doświadczenie do należytego i profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, a także urządzenia i pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, dających rękojmię realizacji przedmiotu zapytania ofertowego na wysokim poziomie.
7. Oświadczam/my, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie dla wykonywanych czynności przeszkolenia, w tym z zakresu ochrony p.poż oraz bhp.
8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, w tym warunki płatności.
10. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
12. Oświadczamy, że powierzymy/nie powierzymy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om w częściach:

1) …………………………………….

oraz ponosimy odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców.

1. Adres Oferenta, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
* adres korespondencyjny: ……………………………..
* REGON …………………..
* adres e-mail: ……………………………………………
* tel.: ………………………..., fax …………………………
1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
* Imię:…………………………
* Nazwisko:……………………………………
* tel.:.……………………………
* e-mail: ………………….

Załączniki:

* skan świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenie o szkoleniu\*
* skan dokumentu uprawnień do potwierdzenia klasy SSWiN.
* …………………..

……………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

\*wykreślić niewłaściwe