**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Dotyczy postepowania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu”

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.

Przedmiot zmówienia obejmuje dostawę i montaż 18 klimatyzatorów typu split  
o mocy skutecznej chłodzenia 3,5 kW/12 000BTu/ wraz z pompkami skroplin w tym:

1. 8 urządzeń dla Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, ul. Sądowa 7, 34-400 Nowy Targ,
2. 10 urządzeń dla Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz
3. Okres gwarancji 60 miesięcy
4. Termin wykonania zamówienia 1 miesiąc od podpisania umowy.