## harmonogram czynności
HARMONOGRAM czynności serwisowych
wykonywanych przez
……………(nazwa firmy)
Lp. | Rodzaj sprzętu | Marka | Model | Ilość sztuk | Czynności serwisowe półroczne / roczne | Dodatkowe czynności serwisowe roczne
1 | NAGRZEWNICA OLEJOWA | ARCOTERM | EC 32 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych | wymiana filtra paliwa
2 |  | SIAL | GRYP 25 AP | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych | wymiana filtra paliwa
3 |  | MASTER | BV77E | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych | wymiana filtra paliwa
4 |  | MASTER | B100 CED | 7 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych | wymiana filtra paliwa
5 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | UNITEDPOWER | CG 7300 | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
6 |  | FOGO | 2001 (B&S Vanguadd 6hp) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
7 |  | FOGO | 3001 (Honda GX200) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
8 |  | FOGO | WOLF 2001 (Honda GX160) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
9 |  | KAMAKIPOR | KGE 7000 Ti | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
10 |  | POWER FAST | 2500 DC | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiena świecy, regulacja
11 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | EUROPOWER | 183 TDE AVR | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja, okresowa wymiana płynu chłodniczego
12 |  | TEKSAN | TJ50 PR5C | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja, okresowa wymiana płynu chłodniczego
13 |  | EUROPOWER | EP 15000 TE | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja
14 |  | HONDA | EU 20i | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja
15 |  | HONDA | EU 22i | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja
16 |  | HONDA | ECT7300 | 10 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja
17 | POMPA | DAISHIN | SST-80 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja
18 |  | KOSHIN | SEH 80 X | 4 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja
19 |  | HONDA | WT 40X | 12 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja, okresowa wymiana płynu chłodniczego
20 |  | BBA | BA100K D193 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa | wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja,
21 | PILARKA | STIHL | MS 251 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, | wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa
22 |  | STIHL | GS 461 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, spuszczenie paliwa | wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa
23 |  | STIHL | MS 880 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, spuszczenie paliwa | wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa
25 | DOZOWARKA PIASKU | FUS | NEPTUN INTEC 3130 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, kontrola stanu oleju | wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa

## harmonogram kosztów
HARMONOGRAM kosztów czynności serwisowych
wykonywanych przez
……………….(nazwa firmy)
Lp. | Rodzaj czynności serwisowej | Termin wykonania czynności serwisowej | Wartość netto | Wartość brutto
1. | roczna | kwiecień 2022 r.
2. | półroczna | pazdziernik 2022 r.
RAZEM |  |  | 0 | 0

## zestawienie kosztów
ZESTAWIENIE KOSZTÓW czynności serwisowych
wykonywanych przez ……………..(nazwa firmy)
Lp. | Rodzaj sprzętu | Marka | Model | Ilość | CZYNNOŚCI SERWISOWE półroczne ( PAŹDZIERNIK 2022 ) |  |  | CZYNNOŚCI SERWISOWE ROCZNE (KWIECIEŃ 2022) |  |  | RAZEM
[5 empty] | Czynności serwisowe | cena jedn. | koszt przeglądu półrocznego | Czynności serwisowe | cena jedn. | koszt przeglądu rocznego
1 | NAGRZEWNICA OLEJOWA | ARCOTERM | EC 32 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
2 |  | SIAL | GRYP 25 AP | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
3 |  | MASTER | B100 CED | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
4 |  | MASTER | BV77E | 7 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, spuszczenie paliwa po czynnościach serwisowych, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | UNITEDPOWER | CG 7300 | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | FOGO | 2001 (B&S Vanguadd 6hp) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | FOGO | 3001 (Honda GX200) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymie\Ana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | FOGO | WOLF 2001 (Honda GX160) | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | KAMAKIPOR | KGE 7000 Ti | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | POWER FAST | 2500 DC | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | EUROPOWER | 183 TDE AVR | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja, okresowa wymiana płynu chłodniczego |  | 0 | 0
|  | TEKSAN | TJ50 PR5C | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja, okresowa wymiana płynu chłodniczego |  | 0 | 0
| AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY | EUROPOWER | EP 15000 TE | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | HONDA | EU 20i | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | HONDA | EU 22i | 2 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
|  | HONDA | ECT7000P | 10 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania pod obciążeniem przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, wymiana świecy, regulacja |  | 0 | 0
| POMPA | DAISHIN | SST-80 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja |  | 0 | 0
|  | KOSHIN | SEH 80 X | 4 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja |  | 0 | 0
|  | HONDA | WT 40X | 12 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja |  | 0 | 0
|  | BBA | BA100K D193 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie na mokro poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, wymiana Filtrów, wymiana oleju, regulacja |  | 0 | 0
| PILARKA | STIHL | MS 251 | 4 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
|  | STIHL | GS 461 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
|  | STIHL | MS 880 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, spuszczenie paliwa |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, czyszczenie filtra powietrza, wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
| DOZOWARKA PIASKU | FUS | NEPTUN INTEC 3130 | 1 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, kontrola stanu oleju |  | 0 | uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania przez okres 30 minut, regulacja, kontrola stanu oleju, wymiana świecy, regulacja, kontrola zabrudzenia układu chłodzenia, wymiana filtra paliwa |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | NETTO | 0
[7 empty] | VAT | 0
[7 empty] | BRUTTO | 0