KOMUNIKAT



PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

INSPEKTORA SANITARNEGO

W LUBLIŃCU

z dnia 25.10.2022 r. godz. 11.30

skierowany do Burmistrza Miasta Lubliniec

i konsumentów wody

z wodociągu sieciowego Lubliniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, iż w dniu 24.10.2022 r. na terenie miasta Lubliniec zostało pobranych 6 próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu sieciowego Lubliniec (1. Lubliniec ul. Częstochowska 87 – Delikatesy Profit (kran za wodomierzem), 2. Lubliniec, ul. Dworcowa 17 – PSSE w Lublińcu (kran za wodomierzem), 3. Lubliniec, ul. Hajdy Wawrzyńca 20 – Przedszkole (kran za wodomierzem), 4. Lubliniec, ul. Sobieskiego 40 – budynek mieszkalny (kran za wodomierzem), 5. Lubliniec, ul. Piaskowa 56 – zbiornik wody, 6. Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54 – Basen Kryty (kran za wodomierzem)).

Po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań stwierdzono, iż jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów bakteriologicznych (tj. bakterii grupy coli oraz Escherichia coli), spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu**

**stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**w wodociągu sieciowym** **Lubliniec**

Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo: Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ul. Spokojna 2.