Badania mikrobiologiczne wody

/przeznaczonej do spożycia (w tym wody ciepłej) oraz z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli/

Badania akredytowane oznaczono indeksem A (certyfikat akredytacji AB 565); 
DL - Działalność Laboratoryjna

| L.p. | Rodzaj badania | Metodyka badawcza | Zakres roboczy | DL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba Eschericha coli i bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-2+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/100 ml Od 1 jtk/250 ml | A |
|  | Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/100 ml Od 1 jtk/250 ml | A |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym | PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | Od 1 jtk/1ml | A |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/100 ml Od 1 jtk/250 ml | A |
|  | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny | PN-EN 26461-2:2001 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/50 ml | A |
|  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/100 ml | A |
|  | Liczba bakterii Legionella sp. (woda ciepła) | PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 Metoda filtracji membranowej | Od 1 jtk/100 ml Od 1 jtk/1000 ml | A |
|  | Liczba Escherichia coli (kąpielisko/m-sce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli) | PN-EN ISO 9308-3:2002 Zminiaturyzowana metoda NPL | Od 15 NPL/100ml | A |
|  | Liczba enterokoków (kąpielisko/m-sce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli) | PN-EN ISO 7899-1:2002 Zminiaturyzowana metoda NPL | Od 15 NPL/100 ml | A |