# ZGŁOSZENIE

połączenia systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) zlokalizowanym w Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych (COAP), 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce 
przy ulicy Plac Kościuszki 4, 16 – 100 Sokółka.

- Nazwa obiektu: ….………………………………………………………………………….

- Właściciel/Zarządca: ……………………………………………………………………….

- Rodzaj obiektu: ……………………………………………………………………………..

- Adres: ……………………………………………………………………………………….

- Nr telefonu………………………………………………

Załączniki:

- Informacje o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania, w budynkach istniejących w przypadku braku projektu wg. którego wykonano system sygnalizacji pożarowej (SSP) wymagane jest złożenie projektu wykonawczego bądź inwentaryzacji systemu sygnalizacji pożarowej wraz z częścią analityczno – oceną sporządzoną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych w kontekście spełnienia wymagań uznanego normatywu dla SSP w danym budynku.

- Aktualny dokument poświadczający dokonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej, o którym mowa w § 3 ust 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
( Dz. U. nr 109, poz. 719),

- Kopia umowy (bez danych wrażliwych oraz naruszających przepisy Kodeksu Handlowego) pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:

- abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych.

- Kopia umowy (bez danych wrażliwych oraz naruszających przepisy Kodeksu Handlowego) pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej  - (w przypadku gdy operator i podmiot w zakresie konserwacji są różne).

- Wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Oświadczenie operatora monitoringu pożarowego o typie dostępnych w obiekcie torów transmisji alarmów pożarowych.

- Karta ewidencyjna obiektu w systemie monitorowania alarmów pożarowych.

..................................................................

(pieczęć imienna, podpis i data)