## Arkusz 1
zał. 2.4
Odczynniki i rozpuszczalniki
Nr | nazwa | j.m. | LBWiG | LBŻiPU | LMiP | LBŚPP | LB-AS | razem | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | Producent, nr katalogowy
1 | 1,10-Fenantrolina monohydrat, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2-Propanol czystość gradientowa do HPLC op. 2,5l Czystość min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,02% Filtrowany przez filtr 0,2µm; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; certyfikat analityczny produkowanej serii | op. |  |  |  | 1 | 24 | 25
3 | Aceton do GC op.2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,05%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 4 | 4
4 | Acetonitryl gradient do HPLC op. 2,5l Czystość (GC) min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,02% Filtrowany przez filtr 0,2µm Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny produkowanej serii dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; | op. |  |  |  |  | 100 | 100
5 | Błękit laktofenolowy op. 100 ml | op. |  |  | 2 |  |  | 2
6 | Roztwór buforowy pH 4,01 (25oC) (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
7 | Roztwór buforowy pH 7,00 (20oC) (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 3 |  |  |  |  | 3
8 | chlorek sodu, zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,99%; stężenie Ba, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 mg/l; stężenie Ca i Sr, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,1 mg/l (dla każdego z meatli z osobna); stężenie Ce i K, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 mg/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie La, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; stężenie Li i Rb, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 mg/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,05 mg/l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 50 g | op | [5 empty] | 0
9 | Cykloheksan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 3 | 3
10 | Dichlorometan do GC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0, 01%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 8 | 8
11 | Dichlorometan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 3 | 3
12 | Etanol dla biologi molekularnej op. 250ml | op. |  | 4 |  |  |  | 4
13 | Eter tert-butylo-metylowy do spektroskopii Uvasol® op. 1l | op |  |  |  |  | 10 | 10
14 | Hydroksyloaminy chlorowodorek GR do analizy ACS, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1 kg | op. | 2 |  |  |  |  | 2
15 | kwas azotowy o stężeniu nie mniejszym niż 65%, stężenie Ag, As, Ba, Cd, Co, Cu, In, Li, Mn, Sb, Sr, Tl, V, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Al i Ni, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Au, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,1 ug/l; stężenie Ca, Fe, K, Pb, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cr, Hg, Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l; op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 8 | 70 |  | 1 | 4 | 83
16 | Kwas siarkowy 95-97% GR do analizy Hg op. 1l | op. |  | 25 |  |  |  | 25
17 | kwas solny o stężeniu nie mniejszym niż 30%, stężenie Ag, Al, As, Au, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Ca i Fe, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cd, In, Li, Mn, Pb,Sb, Sr, Tl, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Hg i Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie K i Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l (dla każdego z metali z osobna); op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 6 | 25 |  | 1 | 8 | 40
18 | L-(+)-Ramnoza, monohydrat dla mikrobiologii op. 50g | op. |  |  | 3 |  |  | 3
19 | L-α- Lecytyna op. 100g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
20 | Metanol do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  | 2 | 50 | 53
21 | Metanol GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 2 | 2
22 | Modyfikator palladowy do ASA w komorze grafitowej op. 50 ml do kuwety grafitowej ASA, As max. 0,00001 g/l Cd max. 0,000001 g/l Pb max. 0,00001 g/l | op. |  |  |  |  | 1 | 1
23 | n-Heksan do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 6 | 6
24 | n-Pentan do GC op. 1 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; stężenie chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, 1,2-dichloroetanu oraz trichloroetanu i tetrachloroetenu nie większe niż 0,01 ug/ml | op. |  |  |  |  | 15 | 15
25 | Octan Etylu do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,02%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 4 | 4
26 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 niefarbujące, wskaźnik uniwersalny op. 100szt. | op. | 20 |  |  | 3 | 1 | 24
27 | Peroksodisiarczan sodowy GR zawartość nie mniejsza niż 99,0%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 1.kg | op. | 2 |  |  |  |  | 2
28 | Potasu chlorek, wzorzec przewodnictwa w saszetkach, 1,41 mS/cm op. 30 szt x 30 ml (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 1 |  |  |  |  | 1
29 | Potasu Jodek, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500g | op. | 1 |  | 1 |  |  | 2
30 | Sodu borowodorek cz.d.a. op. 100g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
31 | Sodu cytrynian x 2H2O do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 4 |  | 1 |  |  | 5
32 | Sodu salicylan do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 4 |  |  |  |  | 4
33 | Sodu siarczan bezwodny, op. 500g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
34 | Sodu tiosiarczan x 5H2O GR do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500g | op. | 3 |  |  |  |  | 3
35 | Sulfanilamid GR do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
36 | test cyjanków zakres 0,002-0,500 mg/l , 100 testów- analiz. Metoda spektrofotometryczna, kompatybilna ze spetyrofotometrem pharo | op. | 5 |  |  |  |  | 5
37 | Toluen do GC - op. 2,5l Identyfikacja IR- zgodna Pozostałość po odparowaniu – max. 3,0mg/l Zaw. wody – max.0,03% GC/ECD (zakres retencji;1,2,4-trichlrobenzen;dekachlorobifenyl;indywidualne sygnały) – max. 3pg/ml Do analiz śladowych pestycydów. Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 2 | 2
38 | Węglan sodu (certyfikowany materiał odniesienia), zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,90%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 80g | op. | 3 |  |  |  |  | 3
39 | Wodorotlenek sodu roztwór 50%, zawartość 49-51%, op. 1l; stężenie Na2CO3, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,2 mg/l; stężenie N, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0003 mg/l; stężenie Cl, PO4, SO4, Pb, Al, Fe certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0005 mg/l (dla każdego z osobna); stężenie K, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,01 mg/l; stężenie SiO2, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | [5 empty] | 0
40 | Azotyny, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO2, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO2 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500 ml | op. |  | 1 |  | 1 | 1 | 3
41 | Wzorzec jonów chlorków op. 500 ml, 1000 mg/litr - certyfikat jakości (+/- 2 mg/l) | op. |  |  |  | 1 |  | 1
42 | Cadium standard 1000mg Cd amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
43 | Lead standard 1000mg Pb amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
44 | Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej rozmiar cząstek 0,063-0200 mm op. 1kG | op. |  | 1 |  |  |  | 1
45 | Fosforany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l PO4, w odniesieniu do SRM z NIST, KH2PO4 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii,op. 500 ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
46 | Lizozym (z białka jaja kurzego) kryst. op. 1g | op. |  |  | 6 |  |  | 6
47 | Chlorek cyny (II) dihydrat do analizy (max. 0,000001%Hg) op. 250g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
48 | Azotany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO3, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
49 | Tiosiarczan potasu, op 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
50 | Bromek-nadbromek pirydyniowy do syntezy, op. 50g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
51 | Eter dietylowy HPLC stabilizowany 1% etanolem op. 2,5l | op. |  | 1 |  |  |  | 1
52 | EDTA 2Nax2H2O 100g | op. |  |  | 2 | 2 |  | 4
53 | Mangan, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Mn, w odniesieniu do SRM z NIST, Mn(NO3)2 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
54 | Fluorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l F, w odniesieniu do SRM z NIST, NaF w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
55 | Tin Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sn in hydrochloric acid op. 250 ml Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
56 | Sód, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Na, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500 ml | op. |  |  |  | 2 |  | 2
57 | 2 – Pyrazinecarboxamide op. 25g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
58 | Nessler Reagent op. 100 ml | op. |  |  |  | 10 |  | 10
59 | Roztwór buforowy pH 10,00 25oC (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
60 | Mangan Standard 1000mg Mn, certyfikat do każdej dostarczonej serii | op. |  |  |  | 1 |  | 1
61 | Wzorzec wielopierwiastowy1000mg/l (Al.,Cd, Cr, Co Cu, Fe, Mn, Na, K, Ni, Pb, Zn, B, Ag, Sr, ) poj. 100ml Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 ICP Multi-Element Standard Solution IV (23 elements, 1000 mg/l) Carl Roth | op. |  |  |  | 1 | 1 | 2
62 | Chlorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Cl, w odniesieniu do SRM z NIST, NaCl w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  | 1 |  | 2
63 | Acetyloaceton Masa molowa 100,1 g/mol op. 100ml. Czystość ≥99,0% Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
64 | Agaroza do analitycznej elektrofezy kwasów nukleinowych 500g | op. |  | 1 |  |  |  | 1
65 | N,N-dimetyloformamid for gas chromatography op. 500 ml | op. |  |  |  |  | 3 | 3
66 | Arsenic standard 1000 mg/l As amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
67 | Wzorzec jonów amonowych 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
68 | Bromek potasu do analizy spektroskopowej IR 500g | op. |  |  |  | 1 |  | 1
69 | Wzorzec Fe 1000mg(FeCl3 w 15%HCl) ampułka | op. |  |  |  | 1 |  | 1
70 | Calcium standard 1000 mg/l Ca amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
71 | Potassium standard 1000 mg/l K amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
72 | Nickel standard 1000 mg/l Ni amp.Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34 | op. |  |  |  |  | 1 | 1
73 | SYBR® Gold nucleic acid gel stain - barwnik op. 500ul | op. |  | 1 |  |  |  | 1
74 | Woda, DEPC-traktowana, czystość do biologii molekularnej op. 1l | op. |  | 1 |  |  |  | 1
75 | 2- propanol do analizy ACS, ISO, Reag Ph Eur 1litr | op. |  | 1 |  |  |  | 1
76 | Lead AA Standard 1000 ug/ml Pb 125 ml matrix:water with dilute nitric acid ,certyfikat do serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
77 | Cadium AA Standard 1000 ug/ml Cd 125 ml. Matrix: water with dilute nitric acid, certyfikat do serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
78 | Bactident oxidase test do wykrywania oxydazy cytochromowej op=50 testów | op. |  | 2 |  |  |  | 2
80 | Wzorzec Cu 1000mg(CuCl2 w H2O) amp. | op. |  |  |  | 1 |  | 1
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 wyd. 7 z 2020-04-20 r. str. 6 - 8 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub CRM są wyprodukowaneprzez akredytowanych producentów materiałów odniesienia wodniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
[9 empty] | ….................................................................................................. |  |  |  | …..................
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta