Garwolin, dn. 26.07.2024 r.

HK.9027.1.48.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 572)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu** **Wilga:** SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/12/2023/2679/FM/C/2/P/1 z dnia 26.02.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/12/2023/2679/FM/C/1 z dnia 23.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.24.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 26.03.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga; Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.260/n-261/n.2024 z dnia 29.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 17.05.2024 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/12/2023/2681/FM/1, z dnia 17.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.34.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 07.05.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.391/n.2024 z dnia 10.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.392/n.2024 z dnia 23.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.393/n.2024 z dnia 20.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.394/n.2024 z dnia 05.06.2024 r.; Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 03191/2024 z dnia 14.05.2024; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia Nr 500 z dnia 20.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Wilga o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę zarządzanego przez**

**PHU HYDROMIX Sebastian Piętka,** **ul. Dworcowa 3D LU3/2, 08-440 Pilawa**

*Państwowy Powiatowy*

*Inspektor Sanitarny*

*w Garwolinie*

*Dorota Brojek*

 Otrzymują:

1. PHU Hydromix Sebastian Piętka, ul. Dworcowa 3D LU3/2, 08-440 Pilawa;
2. Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga;
3. Aa.