Załącznik nr 3.5

do  L-PS-04, wydanie 14  z  dnia 02.01.2024

wersja strony A, data wersji strony 02.01.2024

Strona /stron 1/1

Badanie skuteczności procesu sterylizacji

Warunki przechowywania wskaźników przed użyciem

•Temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła

•Chronić przed zawilgoceniem

•Nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu

Pobieranie materiału do badań

Wskaźniki biologiczne – umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne wyjąć z sterylizatora i umieścić w papierowej kopercie.

Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania.

Transport

Wskaźniki testowe zabezpieczyć przed uszkodzeniem – włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru i dostarczyć do laboratorium wraz z zleceniem zawierającym informacje dotyczące  urządzenia sterylizującego, w którym został przeprowadzony proces sterylizacji z użyciem wskaźników.

Wskaźnik biologiczny – Sporal A - należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, przechowywanie w temperaturze pokojowej.

Wskaźnik biologiczny – Sporal S- należy dostarczyć do 24 godz. po zakończeniu procesu sterylizacji, należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

Zlecenie powinno  zawierać:

- nazwę i adres placówki,

- typ i nr fabryczny urządzenia,

- lokalizację urządzenia,

- warunki sterylizacji,

- rodzaj wskaźnika biologicznego,

- datę i godzinę zakończenia procesu sterylizacji,

- imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację,

- rozmieszczenie wskaźników

- numer serii i datę ważności wskaźników biologicznych,

Przyjmowanie materiału do badań

W Oddziale Laboratoryjnym w Zabrzu, ul. 3 Maja 64

Próbki przyjmowane są w godzinach od 7:30 do 12:00  od poniedziałku do piątku.

Odbiór wyników

- w  godz.  od 12:00 do 14:50 od  poniedziałku  do  piątku w Oddziale Laboratoryjnym  w Zabrzu,