Lubliniec, dnia 18 stycznia 2024 r.



**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu z dnia 18 stycznia 2024 r.   
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
 dotyczący wodociągu sieciowego Pawonków,  
 zaopatrującego w wodę następujące miejscowości Pawonków, Kośmidry, Koszwice, Skrzydłowice, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu po zapoznaniu się z decyzją   
Nr NS-BW.9011.25.2022 z dnia 27.02.2023 r., mocą której Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił zgody na drugie odstępstwo od maksymalnej dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

informuje, że zgodnie z ww. decyzją:

* w okresie do **26.02.2026 r**. poziom fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może przekroczyć wartości 2,0 mg/l;
* maksymalna zawartość fluorków w wodzie do spożycia do dnia wydania przedmiotowego komunikatu wynosiła 2,0 mg/l. Stężenie fluorków w wodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nie powinno przekraczać 1,5 mg/l;
* woda z ujęcia Kośmidry może być wykorzystywana w pełnym zakresie przez jej konsumentów z zaleceniem stosowania w diecie produktów z niską zawartością fluorków oraz ograniczeniem stosowania środków higieny jamy ustnej zawierających fluor;
* potencjalne zagrożenia zdrowotne: fluoroza stomatologiczna.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej**

**do spożycia przez ludzi.**