Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-23

HKN.4300.89.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 25/N/Mak, 26/N/Mak i 27/N/Mak sporządzonych w dniu  26.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdania:  HKL.501.420.2020,   HKL.501.421.2020 i HKL.501.422.2020 z dnia 02.03.2020 r.,

oraz w protokole nr: 34/S/Mak sporządzonym w dniu  27.04.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.712.2020   z dnia 04.05.2020 r.,

oraz protokole nr: 41/S/Mak sporządzonym dnia 05.05.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.763.2020 z dnia 25.05.2020 r.,

oraz sprawozdaniu z badań nr: SB/46609/05/2020 z dnia 2020-05-25,

oraz protokole nr: 53/N/Mak sporządzonym dnia 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1259.2020 z dnia 13.07.2020 r.,

oraz protokołach nr: 69/N/Mak, i 70/N/Mak sporządzonych dnia 26.08.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1691.2020 I  HKL.501.1692.2020    z dnia 31.08.2020 r.,

oraz protokole nr: 66/S/Mak sporządzonym dnia 29.09.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.1973.2020 z dnia 02.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 81/S/Mak  sporządzonym dnia 09.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2093.2020    z dnia 12.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 73/S/Mak  sporządzonym dnia 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2059.2020    z dnia 22.10.2020 r.,

z punktów  zgodności w :

-       KPPSP ul. Moniuszki 6A,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Przasnyska 9,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Pułaskiego 15,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. a/a.