PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.28.2020.KP

Białystok, 2020.09.18

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na prace remontowe w budynkach kontrolerskich zlokalizowanych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Parametry współczynnika przenikania ciepła okna U podany w projekcie dotyczyć ma całej konstrukcji okna czy tylko szyby w cześć stałej fix . Podany parametr nie jest możliwy do spełniania w części podawczej przesuwnej. Większość producentów nie jest w stanie wykonać okien spełniających projekt co rzutuje na bardzo wysoką cenę takich okien.”.

Odpowiedź: Parametry współczynnika przenikania ciepła okna Uw ≤ 0,9 W/(m2*K) podanego w projekcie dotyczą ramy i szyby – jako całości okna stałego fix (duży fix i bok małego fixa).

Okna stałe fix z ciepłą ramką mają być łączone z oknem przesuwnym, którego współczynnik przenikania ciepła Uw ma odpowiadać Uw ≤ 2,5 W/(m2*K).

Pytanie 2: „Czy wszystkie budynki z zakresu prac zostaną przekazane wybranemu wykonawcy do prowadzenia prac czy następować ma to etapowo lub zgodnie z harmonogramem.”.

Odpowiedź: Pawilony kontrolerskie przeznaczone do remontu będą udostępniane sukcesywnie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali z użytkownikami, tj. Placówką SG w Bobrownikach oraz Oddziałem Celnym Drogowym w Bobrownikach, harmonogram terminów wejścia do poszczególnych pawilonów.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób: w załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w części VI Różne meble i wyposażenie, w pkt 15.4 skreśla się ppkt 1.

Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Piotr Seweryn Perkowski

Kierownik Oddziału

w Wydziale Infrastruktury