Znak sprawy Zamawiającego: OA-V.272.11.2024   		 ……………………

(miejscowość, data)

###### FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi konserwacji i przeglądu klimatyzacji oraz próby szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, zgodnie z niniejszym formularzem.

###### Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Adres: ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................NIP: ..........................................................., Regon ……………………………………………..

Nr rachunku bankowego: .............................................................................................................

Telefon ……………………………………   e-mail …………………………………………...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

Uwaga: Wycenie należy poddać jednorazowe wykonanie usługi dla wskazanego modelu klimatyzatora lub układu.

Część I - Rzeszów

1.1	konserwacja i przegląd klimatyzacji:

a)	urządzenie wewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  |  | Szt. | Cena jednostkowa netto |  |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| ul. Grunwaldzka 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu | ASYAO76GACH |  | 253 |  |  |  |  |  |  |
|  | ABYA24LBTH |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ABYG24LVTA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ABYG36LRTA |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYG12LMCE |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RYG45LRTA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYG18FCA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYG09LMCE |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| General | ASG18UFAJR |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Haier | AS09GS1ERA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LG | Inwerter S09AT |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| CHIGO | KFR-25GW/C |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| COOPER-HUNTER | CH-S09FTXQ-NG |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ul. Miedziana 4a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu | ASYA007GTAH | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYA009GTAH | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYA012GCAH | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYA014GCAH | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASYA018GBCH | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- urządzenie zewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  | Szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ul. Grunwaldzka 15 |  |  |  |  |  |
| Fujitsu | AJY144LALH | 6 |  |  |  |
|  | AJY144LALBH | 1 |  |  |  |
|  | AJY126LALH | 3 |  |  |  |
|  | AO54UJBMR | 3 |  |  |  |
|  | AOY54UMAYT | 1 |  |  |  |
|  | AJYA54LALH | 1 |  |  |  |
|  | AJYA72LALH | 2 |  |  |  |
|  | AJYA90LALH | 1 |  |  |  |
|  | AJYA54LCLR | 4 |  |  |  |
|  | AOYG36LATT | 1 |  |  |  |
|  | AOY12USCC | 4 |  |  |  |
|  | AOYG12LMCE | 1 |  |  |  |
|  | AOYG12LEC | 1 |  |  |  |
|  | ROG45LATT | 2 |  |  |  |
|  | AOYG24LALA | 1 |  |  |  |
|  | AOYG24LAT3 | 1 |  |  |  |
|  | AOYG18LFC | 1 |  |  |  |
|  | AOYG18LALL | 2 |  |  |  |
|  | AOYG14LAC2 | 1 |  |  |  |
|  | AOYG30LMTA | 2 |  |  |  |
|  | AOYG54KRTA | 1 |  |  |  |
| Chigo | KFR25GN/C | 6 |  |  |  |
| Haier | 1U09BS2ERA | 1 |  |  |  |
| LG | Inwerter S09AT | 1 |  |  |  |
| COOPER-HUNTER | CH-S09FTXQ-NG | 1 |  |  |  |
| ul. Miedziana 4a |  |  |  |  |  |
| Fujitsu | AJY090LELAH | 1 |  |  |  |
|  | AJY126LELAH | 1 |  |  |  |
|  | AJH072LELAH | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

  - próba szczelności układu zawierającego czynnik R410A:

| 1.3 Suma łącznych wartości punktów: 1.1 (a i b) oraz 1.2 Ilość ton ekwiwalentu CO2 w układzie | Ilość układów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (2 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Miedziana 4a |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  |  |  |
| 20 | 1 |  |  |  |
| 31 | 1 |  |  |  |
| Grunwaldzka 15 |  |  |  |  |
| 6 | 5 |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  |  |
| 28 | 1 |  |  |  |
| 29 | 1 |  |  |  |
| 32 | 3 |  |  |  |
| 36 | 1 |  |  |  |
| 38 | 1 |  |  |  |
| 39 | 2 |  |  |  |
| 40 | 2 |  |  |  |
| 41 | 3 |  |  |  |
| 44 | 3 |  |  |  |
| 46 | 1 |  |  |  |
| 48 | 1 |  |  |  |
| 53 | 1 |  |  |  |
| 55 | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

wartość brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

1.4 koszt 1 kg czynnika R-410A

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

1.5 cena 1 roboczogodziny w przypadku konieczności dokonania naprawy

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

Część II - Krosno

2.1 konserwacja i przegląd klimatyzacji:

a)	urządzenie wewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  | Szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fujitsu | RS-12UD | 1 |  |  |  |
| Daikin | FTXS25K2V1B | 1 |  |  |  |
| Sinclair | ASH-09CS | 1 |  |  |  |
| Midea | MSMBBU-12HRFN1-QRDOGW | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

- urządzenie zewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  | Szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fujitsu | RO-12UD | 1 |  |  |  |
| Daikin | RXS25L2V1B | 1 |  |  |  |
| Sinclair | ASH-09CS | 1 |  |  |  |
| Midea | MOB01-12HFN1-QRD0GW | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

2.2 Suma łącznych wartości punktów: 2.1 (a i b)

wartość brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

2.3 koszt 1 kg czynnika R-410A

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

2.4 cena 1 roboczogodziny w przypadku konieczności dokonania naprawy

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

Część III - Tarnobrzeg

3.1 konserwacja i przegląd klimatyzacji:

a)	urządzenie wewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  |  | Szt. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ARTEL SPLIT | HPi12KL14A |  | 2 |  |  |  |
| GREE | GWH07RB-K3DNA3 IG/I |  | 4 |  |  |  |

- urządzenie zewnętrzne:

| Dane urządzenia / model |  | Szt. |  | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ARTEL | HPO12kl14A | 2 |  |  |  |  |
| GREE | GWHD(28)NK3KO | 1 |  |  |  |  |
| GREE | GWH12KF3DNAGG10 | 1 |  |  |  |  |

3.2 Suma łącznych wartości punktów: 3.1 (a i b)

wartość brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

3.3 koszt 1 kg czynnika R-410A

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

słownie brutto:..............................................................................................................zł

3.4 cena 1 roboczogodziny w przypadku konieczności dokonania naprawy

cenę netto: .................................................... zł

podatek VAT: ................................................zł

cenę brutto: ....................................................zł

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia spełniające kryteria wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu (w tym w projekcie umowy).

- Oświadczam, że cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Oświadczam, że zaoferowane ceny pozostaną niezmienione do końca realizacji przedmiotu umowy, chyba że zaistnieją przesłanki zmian ceny określone w umowie.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na mocy zapisu art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego              (Dz. U. z 2023 poz. 1497 z późn.zm.).

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w ogłoszeniu oraz postanowieniach przyszłej umowy.

- Oświadczam, że pracownicy oddelegowani do realizacji przedmiotowej usługi będą zatrudnieni na umowę o prace (w rozumieniu Kodeksu Pracy).

- Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę i zrealizuję usługę.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

W związku ze złożeniem niniejszej oferty oświadczam również, że:

- Dane osobowe zawarte w ofercie/załącznikach zostały przekazane Zamawiającemu 
w celu realizacji procesu przeprowadzenia, udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Oświadczam, że wypełniono obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.

.................................., dnia .......................				.............................................

(pieczęć i podpis wykonawcy  lub osoby uprawnionej)

wypełnia Wykonawca

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

umocowanej do reprezentowania Wykonawcy