Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.

22 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 5 wodociągów zakładowych, wszystkie wodociągi posiadały  pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi na koniec 2021 r.

| Lp. | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody)* | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku ** | Jakość wody na koniec 2021 r. – kwestionowa-ny parametr *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie | Wodociąg publiczny Kutno Graniczna Miasto Kutno, Gołębiewek Nowy, Gołębiewek Stary, Florek, Michałów, Krzesin, Wożniaków, | 8 376 | 43 645 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | izoproturonu 0,3 µg/l (wartość dopuszczalna do 0,1 µg/l) - 7 dni żelazo 230 µg/l (norma do 200 µg/l) -4 dni mangan 58 µg/l (norma do 50 µg/l)-4 dni mangan 60 µg/l (norma do 50 µg/l)-4 dni mangan 70 µg/l (norma do 50 µg/l)-4 dni | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Kutno Metalowa Zakłady zlokalizowane w ŁSSE Podstrefa Kutno, | 2 823 | 349 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 2 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach | Wodociąg publiczny Krośniewice. Krośniewice, Bardzinek, Bielice, Iwiczna, Kajew, Kopy, Pniewo, Morawce Stare, Pomarzany, Teresin, Tumidaj | 854 | 5 299 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Nowe. Nowe, Cudniki, Cygany, Głogowa, Franki, Godziłby, Górki Miłońskie, Jankowice, Jankowice Nowe, Morawce, Zieleniew, Krzewie, Skłóty, Pomarzany, Szubina, Stara Wieś, Szubsk, Witawa, Szubsk Towarzystwo, Wola Nowska, Wychny, Wymysłów | 413 | 2 611 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie | Wodociąg publiczny Żychlin. Żychlin, Orątki, Buszówek, Kozanki, Sędki, Kaczkowizna, Zagroby, Orątki Górne, Pasieka, Janówek, Sokołówek, Żabików, Grabie, Strzelce, Chochołów, Kruki, Balików, Tretki, Śleszyn, Śleszynem, Zarębów, Budzyń, Oleszcze, Zgoda, Dobrzelin, Drzewoszki, Czesławów, Grabów, Janki, Karolew, Wydmuch, Pniewskie Górki, Marianka, Grzybów, Biała, Aleksandrówka, Trzciniec, Kamilew | 1 637 | 12 115 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 4 | Gmina Bedlno | Wodociąg publiczny Głuchów. Dębowa Góra, Lasota, Ernestynów, Głuchów, Tomczyce, Józefów, Franciszków, Teodorów, Kazimierek,Wewiórz, Emilianów, Wola Kałkowa, Żeronice, Załusin, Wilkęsy | 211 | 650 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie,chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Orłów. Waliszew, Orłów, Potok, Gosławice, Wola Kałkowa, Mateuszew, Żeronice | 350 | 588 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | jon amonowy 0,67 mg/l (norma do 0,5 mg/l)-13 dni l. bakterii grupy coli 74 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 21 dni l. Escherichia coli 1 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 21 dni | przydatna do spożycia) |
|  |  | Wodociąg publiczny Pniewo. Antoniew, Annetów, Franciszków Nowy, Bedlno, Kujawki, Ernestynów, Groszki, Jaroszówka, Kamilew, Czarnów, Konstantynów, Florianów, Kręcieszki, Plecka Dąbrowa, Szewce Nadolne, Szewce Owsiane, Walentyna, Marynin, Wojszyce, Ruszki | 665 | 3158 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | jon amonowy 0,94 mg/l (norma do 0,5 mg/l)-13 dni mangan 349 μg/l (norma 50μg/l) – 13 dni mętność 1,1 NTU (norma 1,0 NTU) – 13 dni żelazo 269 μg/l (norma 200μg/l) – 22 dni mangan 158 μg/l (norma 50μg/l) – 22 dni chlorki 290 mg/l (norma 250 mg/l) – 24 dni żelazo 230 μg/l (norma 200μg/l) – 24 dni | przydatna do spożycia |
| 5 | Gmina Dąbrowice | Wodociąg publiczny Dąbrowice. Dąbrowice, Dzięgost, Działy, Majdany, Augustopol, Mariopol, Witawa, Ostrówki, Żakowiec | 217 | 1 365 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Baby. Baby, Baby Nowe, Zgórze, Liliopol, Piotrowo | 81 | 410 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | mangan 70 μg/l (norma 50μg/l) – 14 dni | przydatna do spożycia |
| 6 | Gmina Kutno | Wodociąg publiczny Strzegocin. Julinki, Kolonia Strzegocin, Leszno, Obidówek, Strzegocin, Boża Wola, Byszew, Dudki, Franki Wroczyńskie, Gnojno, Grabków, Kalinowa, Leszczynek, Marianki, Nagodów, Nowa Wieś, Piwki, Stanisławów, Włosków, Wroczyny, Wysoka Duża, Wysoka Wielka | 307 | 3 556 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | l. bakterii grupy coli 2 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 6 dni | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Żurawieniec. Bielawki, Florek, Głogowiec, Gołębiew Nowy, Gołębiew Stary, Kolonia Sójki, Komadzyn, Kotliska, Kuczków, Malina, Michałów, Nowe Sójki, Raciborów, Sieraków, Sieciechów, Stara Wieś, Wierzbie, Żurawieniec | 333 | 3 315 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | l. bakterii grupy coli 1 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 6 dni | przydatna do spożycia |
| 7 | Gmina Łanięta | Wodociąg publiczny Anielin. Anielin, Bronisławów, Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Juków, Kąty, Kliny, Klonowiec Wielki, Lipie, Łanięta, Suchodębie, Suchodębie Kolonia, Marianów, Budy Nowe, Pomarzany, Nutowo, Rajmundów, Ryszardów, Budy Stare, Świecinki, Świeciny, Wilkowia, Witoldów, Wola Chruścińska, Zgoda | 331 | 2 349 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | l. bakterii grupy coli 1 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 7 dni | przydatna do spożycia |
| 8 | Gmina Nowe Ostrowy | Wodociąg publiczny Grochów. Grochów, Grochówek, Kały, Kały Towarzystwo, Niechcianów, Grodno, Nowe Grodno, Miksztal | 98 | 579 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | jon amonowy 0,63 mg/l (norma do 0,5 mg/l)-35 dni mangan 164 μg/l (norma 50μg/l) – 35 dni | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Imielno. Imielno, Błota, Rdutów, Imielinek, Wola Pierowa, Kołomia | 68 | 753 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Ostrowy. Ostrowy Cukrownia, Ostrowy Wieś, Nowe Ostrowy, Wołodrza, Nowa Wieś, Bzówki, Lipiny | 213 | 2 120 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 9 | Gmina Oporów | Wodociąg publiczny Kurów. Kurów Parcel, Kurów Wieś, Jurków II, Samogoszcz, Jaworzyna, Skarżyn, Pobórz | 120 | 510 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | suma chloranów i chlorynów 0,73 mg/l (norma 0,73 mg/l) – 35 dni l. bakterii grupy coli 5 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 4 dni | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Oporów. Oporów, Oporów Kolonia, Olędzkie, Jurków I, Stanisławów, Świechów, Jastrzębia, Janów, Skórzewa, Mnich Ośrodek, Mnich Grotowice, Wólka Lizigódzka, Kamienna, Szczyt, Wola Prosperowa, Podgajew, Gajew | 287 | 1 940 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | l. bakterii grupy coli 2 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 4 dni l. Escherichia coli 1 j.t.k/ 100 ml. (norma 0 j.t.k/100 ml) – 4 dni | przydatna do spożycia |
| 10 | Gmina Strzelce | Wodociąg publiczny Klonowiec. Klonowiec Stary, Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi, Zgórze, Siemianów | 72 | 802 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu |  | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Muchnice. Bociany, Dąbkowice, Marianka, Marianów, Janiszew, Muchnice Nowe, Muchnice, Rejmontów, Muchnów, Dębina, Przyzórz, Sójki, Sójki Parcel | 139 | 1 395 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
|  |  | Wodociąg publiczny Strzelce. Aleksandrów, Bielawy, Zaranna, Holendry Strzeleckie, Długołęka, Karolew, Kozia Góra, Glinice, Niedrzaków, Niedrzakówek, Strzelce, Strzelce Kolonia, Wieszczyce, Wola Raciborowska | 375 | 1659 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 11 | Gmina Krzyżanów | Wodociąg publiczny Krzyżanów. Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy Spójnia, Kaszewy Tarnowskie, Krzyżanów, Krzyżanówek, Rustów, Konary, Różanolice, Złotniki, Żakowice | 772 | 3 870 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 12 | KSS – Kutno, ul. Kościuszki 52 | Wodociąg zakładowy | 134 | 0 | napowietrzanie, odżelazianie, , chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 13 | DPS Wola Chruścińska | Wodociąg zakładowy | - | 0 | napowietrzanie, odżelazianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | Wodociąg funkcjonował do maja 2021 r. |
| 14 | ANIMEX Foods K4 Kutno, ul. Wschodnia 21 | Wodociąg zakładowy | 2 398 | 0 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 h 590 jtk/1ml (wartość zalecana do 100 jtk/1ml) -27 dni indeks nadmanganianowy (utlenialność – 38 mg/l O2) (norma 5,0 mg/l O2) – 27 dni | przydatna do spożycia |
| 15 | ANIMEX Foods K1 Kutno, ul. Intermodalna 8 funkcjonuje od sierpnia 2021 r. | Wodociąg zakładowy | 654 | 0 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 16 | Fresenius Kabi Poland Kutno, ul. Sienkiewicza 25 | Wodociąg zakładowy | 258 | 0 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, chlorowanie awaryjne podchlorynem sodu | mangan 117 μg/l (norma 50μg/l) – 16 dni sód >200 mg/l (norma do 200 mg/l) – 16 dni | przydatna do spożycia |

*	- np. odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu, itp.

** 	- uwzględnić tylko parametry objęte decyzjami w ciągu 2021 r.

*** 	- zgodnie z MZ-46 za 2021 r.  (przydatna do spożycia, warunkowo przydatna do spożycia, nieprzydatna do spożycia).