Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Olszanka

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2021r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Olszanka  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.03.2021r. | Zespół Placówek Oświatowych Olszanka | ŁOŚ/HKN/22/21/KW | OL-LBW.6211.285/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 26.05.2021r. | SUW Olszanka | ŁOŚ/HKN/28/21/N | OL-LBW.6210.461/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 26.05.2021r. | Zespół Placówek Oświatowych Olszanka | ŁOŚ/HKN/28/21/N | OL-LBW.6210.462/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2021r. | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/40/21/N | OL-LBW.6210.666/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.07.2021r. | Kol.Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/60/21/KW | OL-LBW.6211.786/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 21.09.2021r | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/103/21/KW | OL-LBW.6211.1265,1267,1268/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 06.10.2021r | Zespół Placówek Oświatowych | ŁOŚ.HKN/109/21/KW | OL-LBW.6211.1387/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.12.2021r. | SUW Olszanka | ŁOŚ.HKN/137/21/KW | OL-LBW.6211.1661/z. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.12.2021r | Kol.Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/74/21/N | OL-LBW.6210.1314/n.,1315/n,1316/n,1317/n2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 07.12.2021r | Kol.Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/74/21/N | 1252 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 07.12.2021r | Kol.Korczówka 1 | ŁOŚ.HKN/74/21/N | BP/5213/P/2021, HKL 06978/2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach  stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Olszance gm. Olszanka, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Olszance.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań

z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Olszanka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody   do spożycia przez ludzi.

- W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Olszanka wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.Urząd Gminy Olszanka

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl