Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku

19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13

tel. (87) 520-30-55; fax: (87) 520-20-65;

e-mail: psse.olecko@sanepid.gov.pl

__________________________________________________________________________

Olecko, dn. 28.03.2023 r.

HK.9020.4.14.2023

OCENA ZBIORCZA ROCZNA 
JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI LEGA W OLECKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, działając na podstawie 
art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody pobranej 
w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeprowadzonej przez zarządzającego pływalnią i wynikami badania wody pobranej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz w oparciu o posiadaną dokumentację

stwierdza

przydatność wody do kąpieli na pływalni LEGA w Olecku zarządzanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku po analizie dostarczonych sprawozdań z badań wody na pływalni (Tabela nr 1) pobieranych wg ustalonego harmonogramu i ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody 
na pływalni LEGA w Olecku zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olecku.

Woda doprowadzona na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę - wodociągu publicznego Olecko realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku.

Ocena zbiorcza roczna wody na pływalni obejmowała wymagania, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, a zakres badanych parametrów odnosił się do: Legionella sp. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólnej liczby mikroorganizmów, mętności, chloroformu, sumy THM, azotanów, utlenialności, potencjału redox, pH, chloru wolnego, chloru związanego. Zarządzający pływalnią przeprowadzał bieżącą obserwację wody, prowadził nadzór nad pracą urządzeń uzdatniających oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni. Po analizie badanych wyników wody należy uznać, że woda nie wykazywała przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych.

Badanie jakości wody na pływalni w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadził zgodnie z § 4 także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku w Laboratorium Badań Epidemiologiczno - Środowiskowych i Żywności w Ełku i w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie. Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni zlecał pobór i badanie wody Laboratorium  J.S. HAMILTON POLAND w Gdyni, które pobierało 
i badało próby metodykami referencyjnymi i analizami zgodnymi z rozporządzeniem 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że zarządzający pływalnią „LEGA” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził ocenę jakości wody zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Tabela nr 1.

| Data pobrania prób wody | Miejsce pobrania próbek wody | Nr sprawozdania z badań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2022 | Sportowy 1 | 8271/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Rekreacyjny 1 | 8270/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Wanna jacuzzi | 8272/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 8273/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 8275/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 8274/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Natrysk męski | 8276/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Natrysk damski | 8277/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.01.2022 | Natrysk dla niepełnosprawnych | 8278/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.01.2022 | Wanna jacuzzi | 33434/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.01.2022 | Sportowy 2 | 33433/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.01.2022 | Rekreacyjny 2 | 33432/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 53521/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 53520/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 53519/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Wanna jacuzzi | 53518/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Sportowy 1 | 53517/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 07.02.2022 | Rekreacyjny 1 | 53516/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 23.02.2022 | Wanna jacuzzi | 83345/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 23.02.2022 | Sportowy 2 | 83344/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 23.02.2022 | Rekreacyjny 2 | 83343/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 109645/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 109644/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Wanna jacuzzi - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 109646/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Rekreacyjny 1 | 109641/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Sportowy 1 | 109642/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 09.03.2022 | Wanna jacuzzi | 109643/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 22.03.2022 | Rekreacyjny 2 | 134430/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 22.03.2022 | Sportowy 2 | 134431/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 22.03.2022 | Wanna jacuzzi | 134432/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Rekreacyjny 1 | 173278/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Sportowy 1 | 173279/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Wanna jacuzzi | 173280/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 173281/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 173282/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.04.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 173283/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.04.2022 | Wanna jacuzzi | 192275/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.04.2022 | Rekreacyjny 2 | 192273/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 26.04.2022 | Sportowy 2 | 192274/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.05.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 217941/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.05.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 234640/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.05.2022 | Rekreacyjny 1 | 217938/22/SOK/Z1 | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 11.05.2022 | Sportowy 1 | 217939/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 20.05.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 234641/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 20.05.2022 | Rekreacyjny 2 | 234639/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 20.05.2022 | Sportowy 2 | 234640/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Sportowy 1 | 23 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Rekreacyjny 1 | 24 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Wanna jacuzzi | 25 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 26 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 27 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 28 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Natrysk damski | 29 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Natrysk męski | 30 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 13.06.2022 | Natrysk dla niepełnosprawnych | 31 OLEC | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 254359/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Wanna jacuzzi | 254358/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 254361/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Rekreacyjny 1 | 254356/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Sportowy 1 | 254357/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 02.06.2022 | Rekreacyjny 1 | 254360/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.06.2022 | Rekreacyjny 2 | 291033/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.06.2022 | Wanna jacuzzi | 291035/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.06.2022 | Sportowy 2 | 291034/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Wanna jacuzzi | 308601/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 308604/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 308603/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 308602/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Natrysk męski | 308606/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Natrysk damski | 308605/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Natrysk dla niepełnosprawnych | 308607/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Rekreacyjny 1 | 308599/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 06.07.2022 | Sportowy 1 | 308600/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia) |
| 20.07.2022 | Wanna jacuzzi | 328518/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 20.07.2022 | Sportowy 2 | 328517/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 20.07.2022 | Rekreacyjny 2 | 328516/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia) |
| 05.08.2022 | Sportowy 1 | 354027/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Wanna jacuzzi | 354028/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 354029/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Wanna jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 354031/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 354030/22/SOK/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 354029/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 05.08.2022 | Rekreacyjny 1 | 354026/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.08.2022 | Wanna jacuzzi | 379658/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.08.2022 | Sportowy 2 | 379657/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 24.08.2022 | Rekreacyjny 2 | 379656/22/SOK | Woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia (chlor wolny) |
| 12.09.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 409723/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 12.09.2022 | Wanna jacuzzi | 409722/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 12.09.2022 | Sportowy 1 | 409721/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 12.09.2022 | Rekreacyjny 1 | 409720/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 12.09.2022 | Wanna jacuzzi | 409725/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 12.09.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 409724/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.09.2022 | Wanna jacuzzi | 425400/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.09.2022 | Sportowy 2 | 425399/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.09.2022 | Rekreacyjny 2 | 425398/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 465939/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Sportowy 1 | 465936/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Wanna jacuzzi | 465937/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Rekreacyjny 1 | 469562/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 465938/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 465940/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.10.2022 | Rekreacyjny 1 | 465935/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 19.10.2022 | Sportowy 2 | 474448/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 19.10.2022 | Rekreacyjny 2 | 474447/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 19.10.2022 | Wanna jacuzzi | 474449/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Sportowy 1 | 516334/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Wanna jacuzzi | 516335/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 516336/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 516337/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 516338/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 14.11.2022 | Rekreacyjny 1 | 516333/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 28.11.2022 | Rekreacyjny 2 | 544243/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 28.11.2022 | Sportowy 2 | 544244/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 28.11.2022 | Wanna jacuzzi | 544245/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Wanna jacuzzi | 583511/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Basen rekreacyjny- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 583513/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Rekreacyjny 1 | 583509/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Sportowy 1 | 583510/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Rekreacyjny 1 | 583509/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Basen sportowy- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 583512/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 16.12.2022 | Jacuzzi- woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji | 583514/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.12.2022 | Wanna jacuzzi | 594632/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.12.2022 | Sportowy 2 | 594631/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |
| 21.12.2022 | Rekreacyjny 2 | 594630/22/SOK | Woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia |

Do wiadomości:

- Burmistrz Olecka Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Park 1, 19-400 Olecko.