Płońsk, dnia 5 listopada 2024 roku

NOUP.9020.1.123.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KOZIEBRODY

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranej w ramach  nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Koziebrody.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 29.10.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Koziebrody, zgodnie ze sprawozdaniem z badań  HKL.9051-1-501/1154,1155,1156/2024 z dnia 04.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 14 miejscowości gminy Raciąż: Koziebrody, Mała Wieś, Malewo, Niedróż Stary, Niedróż Młody, Kraszewo-Czubaki, Druchowo, Kraszewo Falki, Kraszewo Podborne, Kraszewo Gaczułty, Bielawy, Żukowo Strusie, Kraszewo Sławęcin, Kraszewo Rory, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody 
z wodociągu publicznego Koziebrody, której producentem jest Zakład Usług Wodnych 
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a