Wykaz dokumentów jakie wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli lokalu przeprowadzanej w związku z prośbą 
o wydanie opinii o lokalu apteki/hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego.

- Plan i opis techniczny, o którym mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne lub dokumentację projektową sporządzoną dla potrzeb lokalu – do wglądu w trakcie kontroli obiektu. W przypadku wykonania w lokalu wentylacji mechanicznej należy przedstawić dokumentację na podstawie , której wentylacja została wykonana lub dokumentację inwentaryzacyjną instalacji.

- Wyniki badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowa Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej lokalu, w punkcie czerpalnym znajdującym się 
w pomieszczeniu socjalnym (analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody, bakteriologicznej w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, Escherichia Coli, Enterokoki w przypadkach pozostałych).

- Opinia o drożności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej (wraz z częścią graficzną) również w przypadku wykorzystywania przewodów do odprowadzenia powietrza z instalacji wentylacji mechanicznej.

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02.

- Protokół z pomiarów dźwięku A od urządzeń wentylacji mechanicznej/klimatyzacji w środowisku zewnętrznym (w przypadku zainstalowania urządzeń na zewnątrz budynku).

- Dokument potwierdzający, że materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu posiadają dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia (dotyczy lokalu apteki).

- Protokół odbioru: przyłącza wodociągowego oraz przykanalika  zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowę najmu potwierdzającą podłączenie lokalu do ww. instalacji  w budynku.

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej lub umowę najmu potwierdzającą podłączenie lokalu do instalacji grzewczej w budynku.

- Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do miejskiej sieci elektroenergetycznej, lub umowę najmu potwierdzającą podłączenie lokalu do instalacji elektrycznej w budynku.

- Zgoda PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.

- Zgoda PWIS na zaniżenie wysokości pomieszczeń.

- Zgoda PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Zgoda PWIS na zmniejszoną nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką odległość miejsc na pojemniki
 i kontenery na odpady stałe.

- Zgoda PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
i granicy działki sąsiedniej.

- Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na powierzchni terenu.

- Zgoda PPIS na ogrzewanie budynków o wysokości nie większej niż 3 kondygnacje przeznaczonych do produkcji środków farmaceutycznych z lokalnej kotłowni na paliwo stałe.

- KRS, NIP.

Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac 
i zastosowanych rozwiązań. PPIS w m. st. Warszawie zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny warunków sanitarnohigienicznych w lokalu.

# PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie.

PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.